아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	구 로 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2022년 하반기(동절기) 소방용수시설 일제 조사.정비 계획(고척)

1. 재난관리과-24398(2022.10.13.)호 「22년 하반기(동절기)소방용수시설 일제조사·정비계획(알림)」

2. 위와 관련하여 2022년도 하반기 고척119안전센터 소방용수시설 일제조사 일정을 아래와 같이 보고합니다.

가. 기    간: 2022. 11. 1. ~ 11. 16.(기간중 6일)

팀 별	점 검 일 시
2 팀	11.1. 09:00~13:00	11.2. 09:00~13:00
3 팀	11.8. 09:00~13:00	11.9. 09:00~13:00
1 팀	11.15. 09:00~13:00	11.16. 09:00~13:00

나. 조사대상: 총 271개소

다. 조사방법: 기간내 점검이 완료 될 수 있도록 부서별 자체 계획 수립 시행

라. 세부계획: 붙임 참조

마. 결과제출: 2022. 11. 30.(수), 붙임 4~8

1) 일제조사 전 녹수(녹물) 발생 방지를 위한 직원 교육 철저(교육 동영상 활용)

2) 조사 및 점검 후 119행정정보시스템 사진 및 위치정보 현행화 철저(성가평가)

3) 비상소화장치 유지 관리 철저(수관적재 상태, 내외부 청결 유지 등)

4) 비상소화장치 적재비품 소요량 파악(붙임 8)

5) 일제수리조사 당일 해당 지역 수도사업소 담당자에게 사전연락 요망

6) 현장대응단장 및 안전센터장은 안전교육 및 복장점검 철저(활동복, 기동모)

7) 자체 계획 수립 시 직원 건강관리(휴게시간 보장) 및 출동력 공백을 최소화하는 방안을 포함하여 조사기간 및 시간 조정

3. 행정사항

가. 일제조사 결과 제출 : 2022. 11. 30.(수)

나. 결과보고 서식(총5부), 붙임 4~8

○ ’22년 동절기 소방용수시설 일제조사 결과

○ ’22년 동절기 소방용수시설 세부현황

○ ’22년 동절기 비상소화장치 세부현황

○ 소방용수시설 공공데이터

○ 비상소화장치 적재비품 소요량

붙임 1. ’22년 하반기 일제수리 계획(재난관리과) 1부

2. 일제조사 요령 1부

3. 소화전 개폐시 유의사항 1부

4. ’22년 동절기 소방용수시설 일제조사 결과 1부

5. ’22년 동절기 소방용수시설 세부현황 1부

6. ’22년 동절기 비상소화장치 세부현황 1부

7. 소방용수시설 공공데이터 1부

8. 비상소화장치 적재비품 소요량(부서명) 1부

9. 2022년 하반기 일제수리 계획서(일정) 1부

10. 수도사업소 동별 담당자 현황 1부.  끝.

	고척119안전센터장
담당자	박종국		진압3대장	조민철		119안전센터장	10/17
오경근
협조자
시행	고척119안전센터-22221	(	2022.10.17	)	접수		(		)
우	08241	서울특별시 구로구 고척로 195, 고척119안전센터	/	fire.seoul.go.kr/guro
전화	02-6981-6376	/전송	02-2616-0119	/	22686@seoul.go.kr	/	부분공개(6)