		강동수도사업소
CU********7*******A04***************E0400-1
수신자		시설관리과장
(경유)
제목	급수불편해소 민원 처리 완료 및 앵글밸브 교체 협조 요청

우리 수도사업소가 담당하는 수용가에서 신청한 급수불편 해소 민원을 아래와 같이 처리하고, 앵글밸브 교체 협조요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

【 아     래 】

고객번호	031831220	민원접수번호	1012022044593
수용가명	***	신청일	2022.10.17.
주소	서울특별시 송파구 백제고분로 157 (잠실동) 21C 사우나 (05568 송파구 잠실동 230-2)
신청인	***	연락처	*************
업종	일반용(30)	구경	40mm
최초개전일	1999. 11. 19.	기물번호	*********96
현장방문일	2022. 10. 17. 13:30	현장출동자	송정호
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	밸브고장	수압/관종	3.0kg/cm²
처리결과	현장확인 결과 앵글밸브 고장으로 확인되었으며, 내부 누수공사가 시급하여 누수복구반으로 이첩하고자 합니다.

끝.

	급 수 운 영 과 장
주무관	송정호		급수관리팀장	양봉우		급수운영과장	10/17
이규희
협조자
시행	급수운영과-32176	(	2022.10.17	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51(성내동 541-4), 강동수도사업소	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5153	/전송	02-3146-5189	/	song0717@seoul.go.kr	/	부분공개(6)