문서번호	시설관리과-31908
결재일자	2022. 10. 17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
강철운		권영안	10/17
			代신동철
협조

현장조사보고서【장애수전】

2022. 10.

시설관리과

현장조사보고서【장애수전】

우리사업소 현장민원과로부터 교체장애 수전정비요청에 따라 현장조사 후 아래와 같이 보고 드림.

▣ 현  황

◦ 관련공문 : 현장민원과-25874, 25688, 26569

연번	주소	계량기 구경 및 기물번호	고객번호	장애내용
1	********** *************	***************	********	심도장애
2	******** **************	****************	*******	매몰
3	***************** ***********	***************	*******	밸브고장

▣ 현장조사 내용

◦ ************의 계량기의 상태를 현장확인 한 결과 보호통 주변 조경석 설치로 인해 발생한 장애수전으로 계량기가 매몰되어 교체장애 발생.

◦***********************번지의 계량기 상태를 현장확인 한 결과 갈현1구역 재개발지역 내 철거대상 수요가로 계량기가 매몰됨.

◦ *************************** 계량기는 벽체 계량기로 확인.

**********		**********************

▣ 향후 조치계획

◦ ************ 심도장애 건의 경우 계량기 주변을 조경석으로 설치하여 검침 및 교체 장애가 발생한 건으로 수요가 귀책사항으로 확인되므로 정비 불가.

◦ *****************************계량기는 벽체계량기로 수요가 자체 처리사항.

◦ ********************** 폐전계량기는 2022년 은평구 관내 상수도공사 계약업체 (주)진원이엔지에 작업지시하여 철거하고자 함.

◦ 상기 주소지 교체장애 건으로 접수된 사항들의 현장조사결과를 현장민원과에 통보코자 합니다.  끝.