문서번호	공원운영과-3015
결재일자	2022. 10. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		총무팀장	공원운영과장
김근혁		박종환	10/17
			이인수
협조

도시가스 특정사용시설 정기점검 계획

2022. 10.

중부공원여가센터

(공원운영과)

도시가스 특정사용시설 정기검사 계획

남산청사에서 사용중인 도시가스 공급시설에 대한 법정 정기검사 기간이 도래함에 따라 정기검사 계획을 보고하고자 함

Ⅰ		추진 개요

□ 추진근거

○ 도시가스사업법 시행규칙 제20조(특정가스사용시설) 및 25조(정기검사)

- 가스 월 사용예정량이 2000㎥ 이상 사용시설은 매년 정기 검사 시행

□ 시설현황

○ 시 설 명 : ******************

○ 사용가스 : ***

○ 월사용예정량 : ******

○ 정기검사기준일 : **********

Ⅱ		검사 계획

□ 검사방법 : 정기검사 수수료 납부 후 정기 검사 시행

○ 검사기관 : ********

○ 검사내용 : 도시가스배관 및 부속설비 순화점검, 공급반 누출검사 등

○ 검사기간 : 정기 검사 기준일 기준 30일 이내

○ 검사비용 : **************

- 예산과목 : 중부공원여가센터 공원운영과, 서울의 대표공원인 남산의 세계화, 효율적이며 쾌적한 노동환경 조성, 남산별관 청사 유지관리, 공공운영비

따루붙임  1. 도시가스 특정사용시설 정기검사 수수료 납부 고지서 1부. 끝.