문서번호	정수시설과-22203
결재일자	2022. 10. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장
윤기영		10/17
		여인웅
협 조

사급자재 공급원 검토 보고 [구의아리수정수센터 정수지외 2개 시설물 보수공사]

2022. 10.

구의아리수정수센터

정수시설과

사급자재 공급원 검토 보고

우리 정수센터에서 시행중인 「2022년 구의아리수정수센터 정수지외 2개 시설물 보수공사」건에 대하여 사급자재 공급원을 검토하고 결과를 보고드림.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2022년 구의아리수정수센터 정수지외 2개 시설물 보수공사

○ 공사개요 : 침전지 트라프 시트지 설치 162㎡

정수지 타일 부착 440.4㎡

합성목재 데크 설치 73.26㎡

○ 공사기간 : 2022.7.26 ~ 2022.12.22

○ 계약업체 : (주)삼진비티 대표 전길현

□ 검토내용

○ 품    명 : 논슬립 도자기질 타일 외 2종

○ 검토사항 : KS인증, 납품실적, 공인기관 시험성적서 등

연번	품 명	제조회사명	제품인증	검토결과
1	논슬립 도자기질 타일	대동산업(주)	KS L 1001	적정
2	도자기질 타일 시멘트	(주)쌍곰	KS L 1592	적정
3	데크합성목재	(주)유에스씨	KS F 3230	적정

□ 조치계획

○ 계약업체에서 제출한 사급자재 공급원을 검토한 결과 자재로 적정하기에

승인하고 이를 시공사에게 통보하고자 합니다.

붙임  사급자재 공급원 요청서 1부.  끝.