아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서부수도사업소
수신	현장민원과장
(경유)
제목	교체장애 요청에 대한 회신

1. 계량기 교체장애 정비요청건으로 현장조사 결과를 아래와 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

문서번호	고객번호 및 주소지	장애 내용	회신 내용
***********	******* ******************	******** *****	세대별 계량기(벽체)로 밸브교체 불가.
***********	******** ***************	*********	현장확인결과 수요가에서 계량기 주변을 개량하여 발생한 심도장애 건이므로자체정비가 필요한 사항.
***********	******* ****************	***********	작업지시 후 조치예정

끝.

	시 설 관 리 과 장
주무관	강철운		시설관리팀장	권영안		시설관리과장	10/17
代신동철
협조자
시행	시설관리과-31880	(	2022.10.17	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	3146-3691	/전송	02-3146-3739	/	이메일	/	부분공개(6)