	도 봉 소 방 서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2022년 하반기 소방용수시설 일제 조사 ·정비 계획보고(창동)

1. 관련문서

가. 재난관리과-23954(2022.10.12.)호『2022년 하반기(동절기)소방용수시설 일제조사·정비계획 알림』

나. 市재난대응과-34803(2022.9.30.)호『'22년 하반기(동절기) 소방용수시설 일제조사·정비 계획 알림』

2. 위와 관련하여 창동119안전센터 하반기(동절기) 소방용수시설에 대한 일제정밀 조사•

정비 계획과 소방차 통행로 노면표시•태양광 조명블럭 불량 대상 조사 계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 기  간 :  2022. 11. 1.(화) ~ 11. 17. (목)

나. 대  상 : 412개소(소방용수시설 391, 비상소화장치10, 저수조4, 비상소방용수2, 노면표시5)

다. 세부일정: 『붙임참조』

라. 주요 점검 사항

1) 시설물 매몰(제수변 포함),파손 상태 등 확인

2) 스핀들 개방 출수 수압, 배수, 퇴수 확인

3) 노후 소화전(30년 이상) 점검 실시

4) 급격한 밸브 조작에 의한 역류 발생 방지

※ 일제조사 전 적수(녹물) 발생 방지를 위한 직원 교육 철저

마. 결과제출 : 2022. 11. 21일(월) 한

3. 행정사항

가. 일제조사에 누락되는 대상이 없도록 결과 서식에 맞게 정확히 입력

나. 고장용수에 대해 전수 사용가능여부를 재확인하고 고장내용을 정확히 기재

다. 119행정정보시스템 출수 사진 입력 및 사진 최신화

라. 소방용수시설 일제조사시 복장은 활동복 또는 기동복에 기동모 착용 및

중대재해처벌 관련 등 안전사고 방지 철저.

붙임  1. '22년 하반기(동절기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 1부.

2. 일제조사 요령 1부.

3. 소화전 개폐시 유의사항 1부.

4. 관련 법령 및 규정 1부.

5. 일제점검 대상 1부.

6. '22년 하반기(동절기) 소방용수시설 일제조사 결과(서식) 1부.

7. '22년 하반기(동절기) 소방용수시설 세부 현황(서식) 1부.

8. '22년 하반기(동절기) 비상소화장치 세부 현황(서식) 1부.

9. 소방차 통행로 노면표시 및 태양광조명블럭(서식) 1부.

10. 소방용수 현행화 방법 1부.

11. 비상소화장치 현행화 방법 1부.

12. 적수방지 관련 안전점검 영상 1부(웹하드).

14. 2022년도 하반기 일제소방용수조사 계획표(창동) 1부.  끝.

	창동119안전센터장
담당자	오영태		진압3대장	조남인		119안전센터장	10/17
정회
협조자
시행	창동119안전센터-22838	(	2022.10.17	)	접수		(		)
우	01485	서울특별시 도봉구 해등로 25, 창동119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-6981-8184	/전송	02-560-8278	/	dogsdaya@seoul.go.kr	/	부분공개(6)