문서번호	현장대응단-25078
결재일자	2022.10.17
공개여부	부분공개(6)

조사주임	지휘1팀장	현장대응단장
서동선	현요인	10/17
		서인식
협 조

화재발생종합보고서(22-166)

화재번호		2022-166
출동일시		2022. 9. 28.(수) 01:11 경
발생장소		*********************************
피해 내역	인명	없음
	재산	145천원(부동산 89천원, 동산 56천원)
화재원인		전기적요인(반단선) 추정
발화개요		핸디청소기 내부 전기배선이 절연피복 내에서 반단선 되어 국부적으로 발열량 증가로 발생된 아크가 전선피복에 착화 발화된 것으로 추정되는 화재임
※ 참고사항

강 서 소 방 서 장