		중부수도사업소
CU********7*******A14***************E0500-1
수신자		내부결재
(경유)
제목	공사완료 검사결과 보고(성북22-71)

옥내급수관 개량 공사를 완료한 건축물의 상태검사를 시행하고 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 현황

민원접수번호	0912022049021	처리일	2022.10.17.10:02
공사장소	***************************************************
소유자명(건물주)	***	***	*************
공사방법	교체	공사범위	냉,온수관

나. 공사완공상태 검사

공사신청일	2022. 9.28.		검사일	2022.10.17.	검사자		유세민
공사방법	교체			공사의범위	냉,온수관
시공업체	****	****		****	**********************************
	***	***		***	***********
검사방법	현장 육안 확인
검사결과	내식성관으로 전면 교체 완료			공사비 지원가능 여부		가능

끝.

주무관	유세민		주무관	우장명		현장민원과장	10/17
代이강욱
협조자
시행	현장민원과-29596	(	2022.10.17	)	접수		(		)
우		서울특별시 중구 세종대로 110	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화		/전송		/	이메일	/	부분공개(6)