문서번호	예방과-36844
결재일자	2022. 10. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
조사관		검사지도팀장		예방과장
이창해		김성문		10/18
				박성열
협 조
	조사관				고강섭

빈틈없는 안전점검! 더 안전한 행복서울!

2023학년도 대학수학능력시험장 소방특별조사 계획

- 대학수학능력시험장의 선제적 안전환경 조성 및 화재안전 강화를 위한 -

2023학년도 대학수학능력시험장 소방특별조사 계획

2022. 10.

	서울소방재난본부
	(예 방 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

- 대학수학능력시험장의 선제적 안전환경 조성 및 화재안전 강화를 위한 -

2023학년도 대학수학능력시험장 소방특별조사 계획

□ 대입 수험생들이 안전한 환경에서 대입수학능력시험을 치를 수 있도록 시험장의 화재안전성 강화를 위한 소방특별조사 추진 계획임.

Ⅰ

추진근거

❍「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제4조」제2항제3호

□ 국가적 행사 등 주요 행사가 개최되는 장소 및 그 주변의 관계 지역에 대하여 소방안     전관리 실태를 점검할 필요가 있는 경우

❍ 「2023학년도 대학수학능력시험 시행」 / 2022. 11. 17.(목)

Ⅱ

추진방향

❍ 대학수학능력시험장의 화재안전성 강화를 위한 소방시설 등 집중 점검

❍ 시험장 내 화재 취약요소 및 출입구 및 피난·대피통로 등 관리실태 확인

❍ 관계인(시설 담당자)의 자율적인 안전관리 강화를 위한 화재안전컨설팅 실시

Ⅲ

전년도 추진결과

❍ 2022학년도 대학수학능력시험장 소방특별조사 추진 결과

- (기    간) 2021. 11. 8.(월) ~ 11. 12.(금) / 5일간

- (대    상) 총 247개소

- (추진결과) 양호 246개소, 불량 1개소, 현지시정 24개소

대 상	결과(대상)			조치사항(대상)					현지 시정
	계	양호	불량	계	조치명령	기관통보	과태료	입건
계	247	246	1	1	1	0	0	0	24

Ⅳ

추진개요

❍ 기    간 : 2022. 10. 21.(금) ~ 11. 10.(목)

❍ 대    상 : 248개소(11개 교육지원청)

구분	계	중부	강남서초	강동송파	강서양천	남부	동부	동작관악	북부	서부	성동광진	성북강북
합계	248	26	30	26	28	21	17	18	25	24	15	18

❍ 추진기관 : 25개 소방서

❍ 주요내용 : 소방특별조사 및 화재안전컨설팅 추진

❍ 중점 추진사항

- (소방특별조사) 대학수학능력시험장 화재안전성 강화를 위한 소방시설 등 집중 점검

↳ 시험장 안전관리체계 이행실태 확인 및 소방시설 등 설치 및 유지관리 상태 확인

- (안전컨설팅) 자율안전관리 강화를 위한 대상별 맞춤형 소방계획 등 지도

↳ 각 시험실 및 복도·통로 소화기 설치(분산·재배치) 지도 및 재난 시 행동요령 교육 등

대학수학능력시험장 현황이 외부로 사전 유출되지 않도록 보안 철저

Ⅴ

세부 추진계획

□ 화재안전성 강화를 위한 소방특별조사

❍ 대    상 : 248개소

총계	종로	중부	광진	용산	동대문	영등포	성북	은평	강남	서초	강서	강동
248	11	7	6	8	9	9	10	11	19	11	15	9
마포	도봉	구로	노원	관악	송파	양천	중랑	동작	서대문	강북	성동	금천
6	6	8	19	11	18	12	8	8	7	7	9	4

❍ 방    법 : 각 소방서 소방특별조사반 운영(소방특별조사관 2인 1조)

❍ 중점 점검(확인)사항

- 대학수학능력시험장 안전관리 체계 및 소방시설 등 설치 및 유지관리 상태

- 피난대피계획 수립·이행 여부 확인 및 비상구·피난통로 등 피난장애 여부

- 비상방송설비 정상 작동여부 및 방화구획 등 환경적, 구조적 요인 중점 확인

※ 대학수학능력시험(11.17.) 전 까지 불량사항이 보완될 수 있도록 지도

□ 수험생 중심 시험장(학교)의 특성을 반영한 화재안전컨설팅

❍ 대    상 : 248개소

❍ 방    법 : 소방특별조사 시 병행 추진

❍ 중점 지도사항

- 관계인(시설 담당자) 대상 화재예방 및 화재 발생 시 초동대응 방법 교육

↳  화재 등 재난 발생 시 비상방송설비 활용 피난·대피 방법 중점 지도

- 각 시험실 및 복도·통로 소화기 적정 비치 여부 확인, 추가 설치 지도

- 피난·대피동선의 유도등(통로, 피난구) 적정 위치 설치 및 시인성 개선 지도 등

Ⅵ

행정사항

❍ 각 소방서에서는 관할 지역의 특성과 여건을 반영한 자체 계획을 수립․추진, 내실 있는 소방특별조사가 될 수 있도록 노력하여 주시고,

❍ 특히, 코로나19 감염 방지를 위해 업무 수행 시 방역 마스크 착용 및 개인 방역수칙을 철저히 준수하고, 결과는 2022. 11. 10.(목) 까지 제출하여 주시기 바랍니다.

붙임 1. 소방특별조사 실시결과(한글) 1부.

2. 소방특별조사 결과(엑셀) 1부.

3. 서울시 대학수학능력시험장 현황 1부.  끝.

붙임 1		대학수학능력시험장 소방특별조사 실시결과 제출 (서식)

대학수학능력시험장 소방특별조사 실시결과 제출 (서식)

□ 소방특별조사

○ 개   요

- 기    간 : 2022. 00. 00. ~ 00. 00.

- 대    상 : 00개소

- 조사인원 : 00개반 00명(소방00, 전기00, 가스00 등)

○ 조사결과

- 총 대상 : 000개소 중 양호 000개, 불량 00개, 미실시00개

- 세부점검 결과

구분	결과(대상수)			불량대상조치(대상수)					현지 시정	컨설팅 실적
	계	양호	불량	계	조치 명령	기관 통보	과태료	입건		대상	명수
대학수학능력시험장

※ 불량대상별 조치 : 대상별 조치사항으로서 개별 건당 조치사항 아님

○ 점검사진 및 불량사진(※사진 첨부 필수 소화기 재배치 또는 비상방송설비 교육)

<사진 1> 점검 및 교육 등 사진	<사진 2> 불량 사진	<사진 3> 불량 사진

□ 분야별 주요 불량내용

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	소방서명