문서번호	시설보수과-25581
결재일자	2022. 10. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
이재철		안종필	10/18
			윤창진
협 조
	관리과장			백선호
	운영과장			최영효
	주무관			김현준

`22년 10월 '안전점검의 날' 결과보고

2022. 10.

중랑물재생센터

(시설보수과)

'22년 10월 '안전점검의 날' 결과보고

'22.10.4. 안전점검의 날에 실시한 센터 내 토목, 건축, 기전, 소방 등 각종 시설물에   대한 점검 및 조치 결과를 보고 드림.

□ 관련근거

○「재난 및 안전관리 기본법」제66조의7 및 시행령 제73조의6(안전점검의 날 등)

- 국민의 안전의식 수준을 높이위하여 안전점검의 날 지정 및 필요한 행사 실시

○ 2022년도 '안전점검의 날' 추진계획[시설보수과-20061호 '22.3.24.]

□ 점검개요

○ 점검시기 : '22.10.4. 14:00 ~ 17:00

○ 점 검 자 : 부서별, 현장별 전직원(운영요원 포함)

- 수처리 및 슬러지분야는 관리과 운영과 및 시설보수과 합동점검

- 그 외 시설은 각 부서별 자체점검 실시

○ 점검대상 : 토목, 건축, 기전, 소방 등 각종 시설물

○ 점검방법 : 담당 주무관 및 안전점검 지원단 점검*******************

○ 부서별 담당 시설물 자체점검 실시

- 육안점검(구조물의 변형, 균혈, 침하, 파손 여부 등)

□ 점검결과

총   평

○ `22.10.4. 안전점검을 실시한 결과

점검시설 ********************************************정

점검시설	점검결과	조치계획
		조치완료	단기 조치 (11월 이내)	장기 조치
****	***	**	**

○ 부서별 담당 시설물 자체점검 결과  ※자세한 사항은(붙임3) 참조

연번	점검자	점검시설	점검결과	조치결과	비고
1	***	***	*************	*****
2	********	*****	*******************	*****
3			*****************	*****
4	***	*****	********************	*****
5		*****	*************************
6	********	****	*********	*****
7		************	*********
8		********	******************	********
9	************	*******	*******************	***********
10		*****	*****************************	***********
11		*****	*************************************	***********
12		*	************* *****************	***********	********************
13	********	*******	*********************	***********

※ 누계 (4~10월 조치현황) : 총 204건 중 198건 조치완료

연번	점검구분	점검결과	조치완료	조치예정 (11월 이내)	비고
	계	204	198	6
1	4.4.안전점검의 날	47	47
2	5.4.안전점검의 날	74	74
3	6.6.안전점검의 날	25	25
4	7.4.안전점검의 날	25	25
5	8.4.안전점검의 날	9	9
6	9.5.안전점검의 날	11	10	1	제 1처리장 기계실 지하 1,2층 등 조명 개선 필요
7	10.4.안전점검의 날	13	8	5

□ 행정사항

○ 안전점검지원단 참여자 수당지급

○ 안전의 날 점검 시 발견된 발굴사항 조치

- 경미한 사항은 예비품 활용 자체보수 실시

- 긴급을 요하는 사항은 소규모 수선비 예산활용 긴급 보수

붙임  1. 22년도 '안전점검의 날' 추진계획 1부.

2. 점검반 편성표 1부.

3. 10월 안전점검의날 점검결과 및 사진 1부.

4. 안전점검지원단 서명부 1부.  끝.