아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강 동 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	천호3구역 소방용수시설 이설완료에 따른 검수 계획

1. 한영씨앤씨(주)22-1014-01(2022. 10. 14.)호 “천호3구역 재정비촉진지구 중 소화전 이설 검수요청서 접수의 건”와 관련입니다.

2. 천호3구역 재정비 촉진지구 이설공사 완료에 따른 검수 계획을 알려 드리오니 해당  부서는 업무에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 대    상

관할	형식	용수번호	이 설 위 치	기존위치
***	***	****	***************	***********
***	***	****	***********	**********
***	***	****	************	**********
***	***	****	*********	**********
***	***	****	*****************	*********
***	***	****	**************	*********

나. 확인사항

1) 출수압 및 소화전 심도, 배수(누수)상태

2) 맨홀 침하 및 매몰 등 시공 상태 확인

3) 주변 환경정리 여부, 기타 기능상 이상 유무 등

3. 행정사항

가. 철저한 검수로 사고를 미연에 방지해 주시길 당부 드리며,

나. 10. 24.(월) 까지 [붙임 1] 작성 제출하여 주시고 119행정정보시스템에 [붙임 3]에 맞게 입력하여 주시기 바랍니다.

다. 하반기 일제수리 결과보고시 변경된 수량을 반영하여 결과제출

붙임  1. 소방용수시설 검수결과 서식 1부.

2. 소화전 설치 설명서 및 구조도 1부.

3. 행정정보시스템 사진교체 예시 1부.

4. 소화전 준공 검수요청서 7부.  끝.

	재 난 관 리 과 장
수신자	현장대응단장, 천호119안전센터장, 고덕119안전센터장, 암사119안전센터장, 길동119안전센터장, 강일119안전센터장
담당자	김민호		대응총괄팀장	이기수		재난관리과장	10/18
김원희
협조자
시행	재난관리과-24685	(	2022.10.18	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39, 재난관리과 4층 (성내동)	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong/
전화	02-6981-7643	/전송	02-6981-7629	/	kmh8655@seoul.go.kr	/	부분공개(5)