아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		마 포 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원에 대한 처리결과 알림

**** 안녕하십니까?

평소 소방행정에에 깊은 관심을 가져주셔서 진심으로 감사드리며, 귀하께서 신청하신 민원*********************에 대해 다음과 같이 회신하여 드립니다.

<회신결과>

해당 소화전은 제수변의 맨홀이 파손 되었음을 확인했으며, 현재 서부수도사업소 급수운영과에 긴급 보수의뢰를 요청한 상태임을 알려드립니다.

애정어린 관심으로 좋은 의견을 주신 ****께 다시 한번 감사의 말씀 드리며, 앞으로도 소방발전을 위한 좋은 의견과 소방공무원에 대한 사랑 부탁드립니다.

답변 내용에 대한 추가 질의 사항과 세부적 설명이 필요하신 사항은 아래 연락처로 전화주시면 성심껏 안내드리도록 하겠습니다. 감사합니다!

※ 서울특별시 마포소방서 재난관리과 용수담당(☏ 02-6981-7843)

담당자	나지숙		대응총괄팀장	代이병욱		재난관리과장	10/18
강성호
협조자
시행	재난관리과-24603	(	2022.10.18	)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 마포구 창전로 76, 마포소방서 3층 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-6981-7843	/전송	02-715-0915	/	yebbeun85@seoul.go.kr	/	부분공개(6)