아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	용 산 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	위험물취급소 사용 중지 신고에 따른 현장확인 결과 보고 (한남-------)

1. 관련근거

가. 위험물안전관리법 제11조의2(제조소등의 사용 중지 등)

나. 민원접수-2839(2022.10.14.)호 「위험물취급소 사용 중지 신고서」

2. 주유취급소 사용 중지 신고에 따른 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대 상 명: *********

나. 설치장소: 서울특별시***************

다. 허가사항 - ***************************

- ****************************

라. 허가번호: *****************

마. 신청사유: 폐 업

바. 휴지기간: 2022. 10. 18. ~ 재개(용도폐지) 신고시 까지

사. 점검결과: 적합

점 검 사 항	확 인 내 역
위험물 및 가연성 증기 제거	지하탱크저장소 내 위험물 및 유증기 제거
출입 금지 조치	안전 통제선 설치
사용 중지 사실 게시	안내문 현장 배부 및 게시

아. 행정사항: 봉인조치 현장 확인 및 관계자 안전 교육 실시

붙임  1. 현장확인 사진[한남-------)] 1부.  끝.

조사관	박재룡		위험물안전팀장	代정상희		예방과장	10/18
代정상희
협조자
시행	예방과-27812	(	2022.10.18	)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167, 예방과 (한강로2가)	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-6943-1491	/전송	02-2187-8172	/	gawoori23@seoul.go.kr	/	부분공개(6,7)