문서번호	요금과-37843
결재일자	2022. 10. 18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	요금과장
신우철	10/18
	강성오
협 조

출장보고서_과태료 부과 (2022. 10. 17. 신우철)

	명에 의하여 관내 출장하여 현장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2022. 10. 17.
보 고 자 : 행정6급 성명 : 신우철

1. 수도계량기 현황

연번	고객번호	주소	성명	업종	구경	기물번호	비고
1	*********	***************	***	10	32	b1900000912	인근 서울과학고 급수 공급에 지장을 줌

2. 조사내용

- 시설관리과-36754(2022. 10. 6.)과태료 부과 요청 공문 관련

<위 치 도>	<현 장 사 진>

- 종로구 **********에서 터파기 작업 중 서울과학고 급수관 손괴

- 수도사업소에 신고하지 않고 자체 복구 및 새들 잠금 후 미조치

- ************************에 물이 나오지 않아 민원 접수

*********:

4. 처리의견

- 서울특별시수도조례 제44조에 따라서 수도계량기의 작동을 방해하거나 훼손한 사항에 해당하여 과태료 500,000원을 부과하고자 하며, 현장소장에게 과태료 납부를 안내함.

붙임. 관련 공문 1부. 끝.