문서번호	공원운영과-2361
결재일자	2022. 10. 18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		총무팀장	공원운영과장
이재현		곽선아	10/18
			유병오
협 조

-동부공원여가센터 청사 3종시설물-

정기 안전점검 시행계획

2022. 10

동부공원여가센터

(공원운영과)

- 동부공원여가센터 청사 3종시설물 -

정기 안전점검 시행 계획

3종 시설물인 청사의 하반기 정기안전점검을 실시하여 안전사고를 예방하고 시설물 관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ. 추진근거

○ 『시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법』제11조 및 동법 시행령                   제8조(안전점검의 실시)

- A, B, C등급 반기 1회 이상 실시

○ 『시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령』제9조 제1항

(책임기술자의 자격 등)

- 건설기술진흥법 시행령 별표1 제3호 라목에 따른 건축직무분야 또는 안전관리

직무분야의 건설기술인 중 초급기술인 이상이거나 건축사

- 국토부 장관이 인정하는 건축분야의 정기안전점검 및 교육 이수하였을 것

Ⅱ. 시설물 현황

시설물명	위 치	시설물 규모	종 류	준공년도	비 고
방문자센터 및 공원관리사무소	서울시 성동구성수동1가 685-124	연면적:2,307.78㎡ 지하1층, 지상2층	관광휴게시설	2005

Ⅲ. 정기안전점검계획

○ 점검기간 : 2022. 10. 20 ~ 11. 20(기간중 2일)

**********************

○ 점검사항 : 정기안전점검

- 설계도면 및 보수, 보강 이력 등 자료수집, 자료검토

- 외관조사 결과 분석 등 현장 조사

- 정기안전점검 체크리스트 작성, 조사결과 분석

- 안전등급 산정 및 결과보고서 작성

*****************************

○ 예산과목 : 동부공원여가센터 공원운영과, 행정운영경비(동부공원녹지사업소                      공원운영과), 기본경비, 일반운영비, 공공운영비

Ⅳ. 점검결과 조치계획

○ 위험요소 발견시 재난발생 방지를 위한 시설물 이용제한 등 응급조치 시행

○ 경미한 사항 발생시 자체 보수 진행

○ 중대한 위해요소 발견시 예산확보후 보수공사 시행

Ⅴ. 행정사항

○ 정기안전점검 결과 FMS(시설물 통합정보 관리시스템) 등록