문서번호	정수시설과-24835
결재일자	2022. 10. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
최재호		배용우	10/18
			이호완
협 조

화상감시설비 진단 결과 및 조치계획 보고

2022. 10.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

화상감시설비 진단 결과 및 조치계획 보고

상수도사업본부 기술진단과에서 시행하는 정수센터 기술진단 중 화상감시설비 진단 결과와 그 조치계획을 보고 드림

□ 추진근거

ㅇ 광암, 뚝도 아리수정수센터 계측제어설비 기술진단 계획
[상수도사업본부 기술진단과-22400(2022. 6. 29.)]

ㅇ 화상감시설비 진단 결과 통보
[상수도사업본부 기술진단과-23539(2022. 8. 16.)]

□ 진단결과

ㅇ 진단개요

- 진단대상 : 뚝도정수센터 화상감시설비

- 진단기간 : 2022. 5. ~ 8.

- 진단인원 : 상수도사업본부 기술진단과 3명, 공업 7급 최재호

- 진단항목 : 설치위치, 감시화면, 동장상태, 영상저장설비 진단

ㅇ 진단결과

- 설 치 위 치 : 적정

- 감 시 화 면 : 화면 표출 불량(2건)

- 동 작 상 태 : 적정

- 영상저장설비 : 적정

- 기 타 사 항 : CCTV 카메라 내용연수 초과(9건)

□ 조치계획(붙임 1 문서 참고)

ㅇ 화면 표출 불량 : 카메라 불량이 원인으로 올해 집행 잔액을 통해 교체 예정

ㅇ CCTV 카메라 내용연수 초과 : 내년 예산 신청하여 공사 발주 예정

□ 행정사항

ㅇ 조치계획 수립 후 상수도사업본부 기술진단과 통보

붙임  1. 화상감시설비(CCTV) 진단 결과 1부.
2. 지적사항 조치 계획 1부.  끝.