문서번호	시설보수과-25836
결재일자	2022. 10. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
김규춘		임형규	10/18
			김용제
협 조

예비준공검사 결과보고 도림천복개(좌안)보수공사

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 10월

강서도로사업소

(시설보수과)

예비준공검사 결과보고

(도림천복개(좌안)보수공사)

2022년 예산사업으로 시행중인 『도림천복개(좌안)보수공사』에 대한 예비준공검사를 실시하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		관련근거

기술심사담당관-10127호(2018.6.29) - - - 예비준공검사 개선대책

시설보수과-25734호(2022.10.14) - - - 예비준공검사 실시계획

Ⅱ		공사개요

공 사 명 : 도림천복개(좌안)보수공사

시 공 사 : 천보산업개발㈜  대표 안태호

공사기간 : 2022. 07. 25 ~ 2022. 12. 21

주요공종 : 신축이음보수 316.7m, 교면포장 17.1a

도 급 액 : ￦618,800,000원

감독기관 : 서울시설공단 공사감독1처

추진공정 : 90%

Ⅲ		예비준공검사 결과

검사일 : 2022. 10. 14(금) 14:00

검사자 : 시설보수과 시설7급 김규춘외 1명

서울시설공단 공사감독1처 박주용

검사내용

○ 공사 전반에 대한 적정시공 여부 검사(신축이음보수, 교면포장)

검사결과 : 적정시공(특이사항 없음)

교면포장 - 검사(1)	교면포장 - 검사(2)	신축이음보수 - 검사

Ⅳ		향후계획

2022. 10월 : 잔여공종 등 현장정리·정돈

2022. 11월 : 설계변경 및 준공

따로붙임  예비준공검사조서 1부.  끝.