아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강남수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	'22년 하반기 배수지 항청소 후 수질검사결과 송부(내곡1~2지)

시설관리과-31524호(2022.9.30.)와 관련한 '22년 하반기 배수지 항청소 후 수질검사결과를 아래와 같이 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

□ 수질검사결과

검사대상		내곡1지	내곡2지
검사일자		2022.10.14.금	2022.10.17.월
검사항목	탁도 (0.5NTU 이하)	****	****
	잔류염소 (4.0mg/L 이하)	****	****
	pH (5.8~8.5)	***	***
	철 (0.3mg/L 이하)	****	****
	구리 (1mg/L 이하)	****	****
	아연 (3mg/L 이하)	****	****
	망간 (0.05mg/L 이하)	*****	*****
검사결과		적합	적합

끝.

	행 정 지 원 과 장
주무관	전미애		수질팀장	김미란		행정지원과장	10/19
이영세
협조자
시행	행정지원과-34048	(	2022.10.19	)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51, 상수도사업본부 수질과 (합동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1325	/전송	02-3146-1319	/	jun0702@seoul.go.kr	/	부분공개(5)