문서번호	기전과-26986
결재일자	2022. 10. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
조소현		석대창	10/19
			차창훈
협조	주무관		이정호
	주무관		이건용

호암길지하차도 CCTV개선 추진 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 10.

남부도로사업소

(기 전 과)

호암길지하차도 CCTV개선 추진 계획

호암길지하차도에 CCTV를 신규 설치하여 도로시설물 감시로 사고시 신속한 대응에 만전을 기하고자 함.

1		사 업 개 요

□ 터널 지하차도 CCTV 설치현황

구분	시설명	합계	차도	보도	기타	화소수	설치연도	비고
	합계	164	102	50	12
터널	소계	71	46	22	3
	상도	19	10	8	1	200만	2016
	국사봉	6	6	-	-	200만	2018
	난곡	13	6	6	1	200만	2019
	산복	8	6	2	-	200만	2019
	호암1	5	3	2	-	200만	2019
	호암2	6	6	-	-	200만	2015
	서리풀	14	9	4	1	200만	2019
지하 차도	소계	93	56	28	9
	영등포	10	3	6	1	200만	2019
	대방	21	6	14	1	200만	2019
	신길	4	4	-	-	200만	2020
	여의교	5	4	-	1	200만	2020
	사평	7	6	-	1	200만	2020
	동작	5	4	-	1	200만	2020
	잠수교남단	9	1	8	-	200만	2019
	염곡	7	6	-	1	200만	2020
	양재	6	6	-	-	200만	2020
	선암	6	4	-	2	200만	2020
	매헌	13	12	-	1	200만	2020
	광명교	-	-	-	-	-	-
	호암길	-	-	-	-	-	-	금회대상

□ 사업 추진사유

○ 호암길지하차도는 올해 금천구청으로부터 인수받은 시설물로,

○ 인수받을 당시 시설물에 CCTV가 설치되어 있지 않았고

○ 사고 발생 시 신속한 대응 및 지속적인 감시를 위해 CCTV 설치코자 함

□ 사업 추진내용

○ 해 상 도 : 200만 화소 이상

○ 통신방식 : 디지털 IP(Internet Protocol)

○ CCTV 설치(3대) : 차도1대, 보도1대, 기타1대

2		사업 추진계획

□ 사업 추진내용

○ 사 업 명 : 호암길지하차도 CCTV 개선

○ 총사업비 : 금50,145천원

○ 발주방법 : 조달구매(나라장터종합쇼핑몰)

○ 사업기간 : 계약일로부터 60일

○ 예산과목 : 도로시설관리, 기전시설물관리, 도로터널 방재시설 개선, 시설비

□ 관련사진

차도

CCTV

보도

CCTV

CCTV

3		사업 추진일정

○ 2022. 10.	구매발주 의뢰 (기전과 ⇒ 관리단속과)
○ 2022. 12.	CCTV 전용회선 신청(기전과 ⇒ KT)
○ 2022. 12.	준공

붙임  설계내역서 1부.  끝.