문서번호	급수운영과-32598
결재일자	2022. 10. 19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
장훈	서규석	10/19
		代서규석

상수도관 원인자 공사 착공계 검토 보고

[신림1배수분구 하수관로 종합정비공사(1공구)]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

상수도관 원인자 공사 착공계 검토 보고

관악구 신림1배수분구 하수관로 종합정비공사(1공구)와 관련하여 상수관로 원인자 공사 착공계가 접수되어 검토하고 아래와 같이 보고합니다.

▢ 이설공사 현황

◯ 공 사 명: 신림1배수분구 하수관로 종합정비공사(1공구)

◯ 시 행 사: ***

◯ 공사개요: **********************************************

◯ 위    치: ***************

▢ 보 고 내 용

◯ 착공계 제출사항

- 시공업체: ㈜동양

- 현장대리인 선임계

성명	생년월일	자격종목	검토사항	비고
***	******	**********	*************

- 공사감리 선임계

성명	생년월일	자격종목	검토사항	비고
***	******	***************	*************

◯ 사급자재 공급원 승인 검토

- 검토사항: 닥타일주철관 등 12종에 대한 한국산업규격 표시인증(KS), 위생안전기준(KC) 인증, 유효기간검토 등

▢ 검 토 의 견

◯ 현장대리인 선임계 및 공사시공 감리 선임계에 대하여는 건설기술자 배치기준 「건설산업기본법 시행령」 제35조(별표5)에 의거 검토한바 자격 기준에 적합하고, 주요자재 공급원 승인 신청서에 대하여 위생안전기준 취득여부 등을 검토한바 적정하다 판단.

◯ 「상수도관 이설 처리 지침」에 의거 상수도관 이설 승인조건 부여

◯ 측량비 및 퇴수비용 발생에 따른 원인자부담금 고지 및 납부확인 후 승인하고자 함.

▢ 조 치 계 획

◯ 접수된 착공계에 대하여 상기 승인 조건을 부여하여 원인자 이설공사 지도감독에 만전을 기하고자 함

- 공사개요: 가설배관 부설 D=150mm, L=15m, 상수관로 이설 D=300, L=15m

- 공사승인조건

▸ 「상수도관 이설 승인조건」 준수

▸ 원인자가 상하수도(상수도전문) 건설사업관리기술자를 선정하여 반드시 입회하여 공사시행

· 공사 시행 전 우리 사업소로 일일 공사 예정지 통지 후 공사 시행할 것

▸ 해당 공사에 따른 공사 위치 주변 급수 수용가 급수불편 민원 등 긴급 상황 발생 시 우리 사업소와 긴밀히 협조하여 주변 지역 급수에 지장이 없도록 함

▸ 준공계 제출 등 공사 제반사항 관리 철저

· 준공계 제출 시 배관상세도 및 배관성과 작성 제출

▢ 행 정 사 항

◯ 원인자부담금 고지의뢰 → 요금과

◯ 원인자부담금 납부확인 후 착공계 승인통보 → 관악구청

붙임  1. 착공계 및 시공계획서 등 각 1부.

2. 원인자부담금 산출내역 1부.  끝.