문서번호	시설개선과-25628
결재일자	2022. 10. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
이재상		황인정	10/20
			이균형
협조

주경기장 라 기계실 전기온수기 고장 보고

2022. 10. 20.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

주경기장 라 기계실 전기온수기 고장 보고

주경기장 라 기계실 전기온수기 고장이 발생하여 아래와 같이 조치하고자   합니다.

Ⅰ		점검개요

□ 점검일시 : 2022. 10. 20.

□ 점 검 자 : 이재상, 김동연, 한진보일러 서비스센터

□ 보고내용

❍ 전기온수기(500L) 가열 코일 작동 불량

Ⅱ		조치의견

□ 수리방법 : *****에 의뢰하여 수리 후 비용 지급

□ 수리내용 : 전기온수기 가열 코일 4개 교체

□ 소요예산 : **********

※ 고장 제품 서비스센터 수리 비용으로 1인 견적

□ 지출방법 : 법인카드 결제 후 결제계좌에 입금

□ 예산과목 : 시민체육시설운영및관리, 체육시설운영및유지관리, 잠실종합운동장운영및유지관리, 일반관리비, 공공운영비

붙 임 : 산출기초조사서 1부  끝.