산출기초자료조사서(산불진화장비)

담당자	대응총괄팀장	재난관리과장	아래와 같이 산출기초자료 조사서를 보고합니다.
하종갑	유종봉	10/20
		강경철
협 조

문서번호 :	재난관리과-24743

연번	품명	규격	단위	수량	산 출 조 사 근 거		산 출 가 격
					중경기술	영신코아스	단 가	금 액
1	이동용호스릴(대차)	25A*100m	SET	1	980,000	1,060,000	980,000	980,000
2	호스릴드럼세트(적색)	25A*100m	SET	1	1,200,000	1,300,000	1,200,000	1,200,000
3	방사관창	25A , AL	EA	2	20,000	22,000	10,000	20,000
4	앵글밸브 25A	25A,Br	EA	1	35,000	38,000	35,000	35,000
5	앵글밸브 40A	40A,Br	EA	1	45,000	49,000	45,000	45,000
6	앵글밸브 65A	65A,Br	EA	1	65,000	70,000	65,000	65,000
7	Y카플링(고압용)	40*25*25	EA	1	270,000	300,000	270,000	270,000
8	레듀사카플링	40*25	EA	1	15,000	1 7,000	15,000	15,000
9	릴호스(적색)	25A*30M	EA	2	600,000	660,000	300,000	600,000
소 계								3,230,000
부 가 세								323,000
합 계 (부가세포함)

2022.  10.  20.

작성자  소방위       하종갑(인)

확인자  소방령       강경철(인)

강서소방서 재무관 귀하