아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	광암아리수정수센터
수신	수신자 참조
(경유)
제목	송수 잔류염소 목표값변경 알림

1. 광암 정수과-25033(2022. 10. 20.)호와 관련입니다.

구분	조 정 전	조 정 후	증 감	비 고
광암송수	0.46±0.04mg/L	0.44±0.04mg/L	0.02mg/L	18.5→17.7℃ (송수수온 하강 추세)

2. 잔류염소 소모량이 감소하여 우리센터 송수 잔류염소 목표값을 아래와 같이 조정하고 알려드리니 강동수도사업소 등 관련부서는 수도꼭지 아리수 관리에 참고하여 주시기 바랍니다.

○ 송수잔류염소 목표값 변경

○ 조정되는 목표값 시행일 : 2022. 10. 21. 금.

붙임  1. (붙임1)송수 잔류염소 목표 설정값 조정 보고 1부.

2. (붙임2)송수잔류염소(2017년~2022년) 1부. 끝.

	광암아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(수질과장), 서울특별시상수도사업본부장(급수운영과장), 서울물연구원장(수질연구과장), 서울물연구원장(수처리연구과장), 강동수도사업소장(행정지원과장)
주무관	이승길		정수과장	10/20
김종희
협조자
시행	정수과-25035	(	2022.10.20	)	접수		(		)
우	12989	경기도 하남시 서하남로 293, 광암아리수정수센터 정수과 (광암동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5385	/전송	02-3146-5309	/	luminous21@seoul.go.kr	/	대시민공개