문서번호	원수관리과-21629
결재일자	2022. 10. 21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
천명덕		노지문	10/21
			어용선
협조
	행정관리과장		정종철

2022년 강북통합취수장 합동 소방훈련 실시계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 10.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

2022년 하반기 강북통합취수장

합동 소방훈련 실시계획

2022년 하반기 강북통합취수장과 소방서간의 합동 소방훈련을

아래와 같이 실시하여 화재발생시 신속히 대응하여 조치토록 함으로서 생명과 재산 보호에 만전을 기하고자 함

□ 관련 근거

○ 공공기관의 소방안전관리에 관한 규정 제14조

제14조(소방훈련과 교육) ① 기관장은 해당 공공기관의 모든 인원에 대하여 연 2회 이상 소방훈련과 교육을 실시하되, 그 중 1회 이상은 소방관서와 합동으로 소방훈련을 실시하여야 한다.(단서 생략)

② 기관장은 제1항에 따라 소방훈련과 교육을 실시할 때에는 소화·화재통보·피난 등의 요령에 관한 사항을 포함하여 실시하여야 한다.

③ 기관장은 제1항에 의하여 소방훈련 및 교육을 실시한 때에는 그 기록을 2년간 보관하여야 한다.

□ 교육훈련 방향

○ 관내 소방관서와 합동 소방훈련 실시

- 우리 취수장은 소방차량 운전자가 쉽게 찾기 어려운 곳에 위치하고

있어 유사시를 대비하고 관내 소방관서와 긴밀한 협조체계 구축을   위해 지속적이고 주기적인 합동 소방훈련 실시

○ 전 직원이 참여하는 훈련 실시

- 통합취수장에 근무하는 원수관리과 및 행정관리과 직원 전원이 참여하는 교육훈련을 반복적으로 실시하여 화재발생시 신속히 조치하여

조기에 진압토록 함으로서 생명과 재산을 보호

□ 소방 교육훈련실시 개요

○ 일시 : 2022.11.09(수) 14:00~14:30

※ 훈련일정은 소방서측과 유선으로 사전협의 하였으나, 훈련시간에 실제 화재 발생으로 소방서측 출동이 어려울 경우 훈련일정을 연기하여 실시

○ 장소 : 강북통합취수장

○ 교관 : 원수관리과장(소방안전관리자) 및 소방서 직원

○ 대상 : 강북통합취수장 당일 근무자 전원(원수관리과, 행정관리과: 방호,공무)

○ 합동훈련 소방관서 : 와부119안전센터

※ 사전협의 : 031-590-0411, 재난대응과

○ 교육훈련 내용 : 자체 이론교육 후 합동 소방훈련 실시

- 통합취수장에 설치되어 있는 소방대상물 및 소방시설 파악

- CO2소화설비 설치현황, 작동원리, CO2소화설비 작동시 행동요령

- 통합취수장 자위소방대 조직 및 개인별 임무 숙지

- 소방법규 및 취수장 소방계획 설명

- 화재예방에 관한 사항

- 소화기, 소화전 작동요령 및 훈련

- 초기 소화, 화재통보, 대피훈련 등

- 진화훈련(소방차 소화시범) 등

※ 소방서 직원이 훈련 지도

□ 행정사항

○ 소방 교육훈련 실시후 결과보고 → 보고서 법적으로 2년이상 보관하여야 함

○ 공공기관 합동소방훈련 협조요청 공문 발송 → 남양주소방서

붙임  1. 강북통합취수장 합동 소방훈련 시나리오 1부.

2. 소방훈련ㆍ교육 참가자 서명부 1부.

3. 자위소방대 편성 및 개인별 임무 1부.

4. 교육자료(PPT자료, 소방시설 현황도 및 설비설명자료) 1부.   끝.