아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	중 부 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	2022년 소방용수시설 도색 및 보온 공사 재검수 계획 알림

1. 관련근거

가. 재난관리과-23969(2022.09.16.)호 "2022년 소방용수시설 도색 및 보온 공사 계획 보고"

나. 재난관리과-24697(2022.10.19.)호 "2022년 소방용수시설 도색 및 보온 공사 검수 결과 보고"

2. 2022년 소방용수시설 도색 및 보온 공사 결과 중 미흡 대상의 공사가 완료되어 재검수 계획을 알리니 을지로119안전센터, 충무로119안전센터에서는 검수 후 결과를 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 미흡 대상: 보온 2개소, 도색(지하식) 2개소

- 보온: 충무로 2개소(2781호, 2869호),

- 도색: 을지로 2개소(1940호, 224호)

나. 결과제출: [붙임1,2] 서식에 작성하여 2022.10.26.(수)까지 제출

※ [붙임3] 참고하여 행정정보시스템 도색 및 보온 일자 입력 철저

붙임  1. 도색 및 보온 재검수 결과(서식) 1부.

2. 행정정보시스템 현행화 방법 1부.  끝.

	재 난 관 리 과 장
수신자	을지로119안전센터장, 충무로119안전센터장
담당자	곽호준		대응총괄팀장	이미리		재난관리과장	10/21
정광훈
협조자
시행	재난관리과-24764	(	2022.10.21	)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394, 3층 재난관리과 (무학동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu
전화	02-2254-1192	/전송	02-2256-0119	/	kwak9816@seoul.go.kr	/	부분공개(5)