문서번호	공원운영과-3332
결재일자	2022. 10. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		총무팀장	공원운영과장
김근혁		박종환	10/21
			이인수
협조

「남산청사 기계설비 이설공사」

준공기한 연기 및 설계변경 검토보고

2022. 10.

중부공원여가센터

(공원운영과)

「남산청사 기계설비 이설공사」

준공기한 연기 및 설계변경 검토보고

남산청사에서 시행 중인 내진 보강 공사 일정 지연으로 남산청사 기계설비 이설공사의 준공기한 연장 및 설계변경을 검토하고 보고하고자 함.

Ⅰ		공사개요

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 남산청사 기계설비 이설공사

○ 공사위치 : 중부공원여가센터 남산청사 [중구 삼일대로 231]

○ 공사업체 : ************************************

○ 총공사비 : *********

○ 공사내용

- 기계 덕트 240㎡ 철거 및 제작·재설치

- 냉·난방 실외기 7대 철거 및 재설치

○ 공사기간 : 2022. 9. 28. ~ 2022. 10. 25. (28일간)

Ⅱ		검토보고

□ 준공기한 변경

구분	당초	변경	연장 일수
*******	********************	********************	***

□ 준공기한 연기 사유

○ 귀책 소재 : 중부공원여가센터

○ 지연배상금 부과 여부 : ***

*************************************** ***************************

****************************************** ************************************

□ 설계변경 검토

○ 변경사유 : 준공기한 연기에 따른 보험료 등 제경비 반영

○ 변경내역

구분	당초	변경	증,감
*****	*	********	********
*****	*	********	********
**********	*	*******	*******
******	**********	**********	*******
**	**********	**********	********
****	***********	***********	**********
*****	**********	**********	********
****	***********	***********	**********

□ 검토결과

○ ******************************************************

○ *************************************

□ 검토의견

○ 본 공사 준공기한 연기에 따라 60일 이내 공사로 적절한 원가계산을 반영 후 설계변경 사항을 상기와 같이 시행하고자 함

따로붙임  1. 설계변경내역서(기계설비 이설 공사) 1부.

2. 제비율 검증확인서 1부. 끝.