페인트점포(미허가점포) 위험물 출입 검사·결과 보고******

조사관		위험물안전팀장	예방과장		결재
박재룡		代김영태	10/22
			김효순
협 조

	명에 의하여 예방과-27075(2022.9.28.)호와 관련하여 2022년 일반·판매취급소 소방검사 계획와 관련 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2022. 10. 21.
보 고 자 : 위험물담당 성명 : 박재룡, 시설업 담당 성명 : 김현선

보 고 내 용
일 시	2022.10.21.(금) 13:00 ~ 17:00
건 명	페인트점포(미허가점포) 위험물 출입 검사 결과 보고(진화--)
내용	※ 2022년 일반 ·판매취급소 소방검사 계획 - 소방검사서(아래별첨)
비 고

■ 위험물안전관리법 시행규칙 [별지 제47호서식] <개정 2021.7.13.>
페인트점포(미허가) 위험물 출입·검사 복명서
검사의 개요			검사의 구분	페인트점포(미허가) 위험물 출입 검사*****)
			검사연월일시	2022년 10월 21일
			검사공무원	소속				계급	성명			연락처
				예방과				소방위	박재룡			02-6943-1491
				예방과				소방위	김현선			02-6943-1491
			검사입회자	성명(관계)				***	생년월일
제조소등	설치명(설치자)		*********					안전관리자
	설치장소		서울시 용산구 *********						전화	***********
	제조소등의 구분				저장소 또는 취급소의 구분
	설치허가연월일 및 허가번호		미허가 대상
검사내용및검사결과	검 사 내 용						검 사 결 과
	위험물 시설기준 접합 여부						해상사항 없음
	저장 · 운반용기 접합 여부						해상사항 없음
	저장 및 취급기준 적정 여부						해상사항 없음
	안전관리자 선임여부						해상사항 없음
	정기점검 실시여부(해당사항)						해상사항 없음
	위험물 시설의 무단변경 여부						해당사항 없음
	교육내용	- 위험물취급소의 저장·취급 기준 지위승계 등의 신고기간 및 위험물안전관리법 준수 위험물사고 발생시 초동대처 요령									교육인원 1명
	기 타						위험물 안전관리 교육 실시
조치계획
비고			********************
「위험물안전관리법」제22조제1항에 따라 출입·검사 등을 실시하고 소방검사서를 교부합니다. 2022년 10월 21일
검사공무원 : 검사공무원 :						박재룡 (서명 또는 인 생략) 김현선 (서명 또는 인 생략)
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]