문서번호	수질과-26487
결재일자	2022. 10. 24.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
강지선	박번수	10/24
		代김형준

제1차 수돗물평가위원회 회의결과

2022. 10.

상수도사업본부

(생 산 부)

회 의 결 과

1. 회의개요

ㅇ 일시 및 장소

- 일   시 : '22.10.21.(금), 15:00~19:00

- 장   소 : 본부 2층 회의실

ㅇ 회의참석

- 회의주관 : *******

- 위    원 : *************************

******************

ㅇ 회의안건

- 제13기 수돗물평가위원회 위원장 및 부위원장 선출

- 제13기 수돗물평가위원회 운영사항

- '22년 10월 수질검사 공표 및 결과 평가

- '22년 11월 정례회의 개최 일자

- '22년 11월 채수일자 및 채수지점, 주관위원 선정

2. 회의결과

ㅇ 2022년 10월 수질검사 평가 및 공표

- 시료채수 : 2022. 10. 4.(화) (채수주관 : ******** 위원)

- 대    상 : 구의, 뚝도 아리수정수센터 공급수계 수도꼭지 등 총 10지점

- 검사결과 : 정수 및 공급수계 수도꼭지 수돗물 먹는물 수질기준에 모두 적합

- 수돗물평가위원회 홈페이지에 수질검사 결과 공표 및 해당 시설에 수질검사결과 송부

ㅇ 토의사항

가. 제13기 수돗물평가위원회 위원장 및 부위원장 선출

- 호선에 의해 위원장, 부위원장(상수도전문가, 시민단체 각1명 선출)

※ 위원장 : ******, 부위원장 : **************

나. 제13기 수돗물평가위원회 운영 방안

- '22.12월까지 제12기 위원회에서 시행한 방법 준용, '23년 정례회의 개최 일자 변경 예정( → 매월 마지막주 금 예정)

※ 현재 채수일자: 매월 첫째주 화요일/ 정례회의 : 매월 마지막주 화

다. 수질검사결과

- 알루미늄 값이 원수에 많이 늘어났는데 왜 그런건지? (******)

→ 채수하기 전날 비가 많이 온 영향, 토양물질 알루미늄, 철, 망간, 금속류들이 들어오는 경향이 있는 것 같음

- 정수기 통과수에서 세균이 수질 기준 초과해서 검출됐는데 설치된 곳에 통보 및 조치 요청을 안내하는지?  (******)

→ 수질검사 결과를 각 기관에 통보하고 있음

- 예전 데이터를 보면 잔류염소 값이 직수보다 저수조경유수가 높은 이유? (******)

→ 수질검사 채수지점 상황 및 체류시간의 차이때문임

- 특별한 이슈가 있는 경우 보고서 상에 코멘트(기상조건 등)를 적어 주시면 좋겠음 (**********************)

- 수질조사보고서의 양식을 조금 변경하여 의미있는 데이터를 볼 수 있도록 해주시기 바람 (*******)

- ********************************************************************************************************** (******)

라. 기타사항

- 2022년 11월 채수일정 및 주관위원 선정

· 채수일자 : 2022. 11. 1. (화) 09:00 ~ 18:00

· 채수주관위원 : ******** 위원

· 채수대상 아리수정수센터 : 광암, 암사

· 정수장별 원, 정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크경유), 정수기 통과수

- 제2차 수돗물평가위원회 정례회의 개최 일자 및 장소

· 일 자 : 2022.11.22.(화) 4층 회의실

· 안 건 : '22년 11월 수질검사 평가 및 공표 등

3. 행정사항

ㅇ 수돗물평가위원 회의참석 수당 지급 : 200만원

- 수당 지급 : 20만원(2시간 이상) × 10명 = 200만원

ㅇ 수돗물평가위원 간담회비 지급 : 31만원

붙임 : 참석명부(10월) 1부.   끝.