아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시체육시설관리사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	주경기장 임대사무실 냉난방시스템 가동 중지 알림

1. 귀 사무소 무궁한 발전을 기원드립니다.

2.『에너지이용 합리화법』제32조에 의거 잠실종합운동장 에너지진단 결과 냉난방시스템 운영에 대한 개선사항이 권고되어, 이에 주경기장 중앙냉난방시스템 운영을 중지 할 예정임을 알려드리니 냉난방 중지에 따른 피해가 발생하지 않도록 조치하여 주시기 바랍니다.

개선사항	사 유	조치내용	기대효과
임대사무실 냉난방시스템 개선 (중앙냉난방→개별냉난방)	리모델링 관련 임대사무실 공실 발생, 1실만 임대사용 중 중앙 냉난방 방식 운영은 에너지 효율이 현저히 떨어짐 중앙냉난방에서 개별냉난방으로 개선 필요	중앙냉난방시스템 운영 중지 (리모델링 준공까지)	- 에너지절감량(toe): 16.8toe

끝.

	서울특별시체육시설관리사업소장
수신자	㈜펨코엔지니어링건축사사무소, 운영기획과장
주무관	정대현		주무관	유정하		시설개선과장	10/24
이균형
협조자	주무관	박공성
시행	시설개선과-25707	(	2022.10.24	)	접수		(		)
우	05500	서울특별시 송파구 올림픽로 25, 체육시설관리사업소 시설개선과 시설개선과 (잠실동)	/	http://stadium.seoul.go.kr
전화	02-2240-8837	/전송	02-2240-8777	/	20160125125@seoul.go.kr	/	부분공개(5)