아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	종 로 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	소방시설 완공검사증명서 교부(삼청동 5)

1. 재난안전과 소방행정 추진에 협조해 주셔서 감사합니다.

2. 소방시설공사 완공으로 제출된 소방공사감리결과보고서에 의거, 완공검사증명서를 교부합니다.

가. 대  상: ********

나. 위  치: *********

다. 관계자: (재)가현문화재단

라. 주용도: 복합건축물(근린생활시설, 문화 및 집회시설)

마. 규  모: 철근콘크리트구조 지하1층, 지상2층, 연면적 1,991.11㎡ 2개동

바. 소방시설: 소화기구,자동소화장치,옥내소화전설비,스프링클러설비,할로겐화합물및불활성기체소화설비,자동화재탐지설비,시각경보기,가스누설경보기,유도등설비,비상조명등

사. 공사종별: 신축

붙임  1. 소방시설 완공검사증명서 1부.

2. 소방시설완공검사증명서 교부 안내 1부.

3. 이의신청 및 부조리 예방을 위한 안내문 1부.

〔이의제기 안내문〕

○소방업무 처리 과정에서 공무원의 불공정 불친절, 비리행위 및 제도개선 사항이 있을 경우 아래 연락처로 알려주시거나, 서울소방재난본부 및 소방서 홈페이지 이의제기 창구에 신고하여 주시기 바랍니다.신고시 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다.

〔부조리 및 불편 신고처〕

종로소방서장 ☎ 02-6981-5600

서울소방재난본부 소방감사담당관 ☎ 02-3706-1830~1834

서울특별시 응답소 http://eungdapso.seoul.go.kr

다산콜센터☎ 120

.  끝.

	종 로 소 방 서 장
수신자	두현 대표이사 윤구섭(서울시 성북구 동소문로13가길 58, 3층, (동소문동4가))( ), (주)대경전기설계사무소 송일섭 (서울시 마포구 서교동 469-9 석우빌딩 2층( ), 이화공영(주) 최삼규 (서울시 마포구 양화로 104(서교동)( ), 유명전설(주) 이철규 (서울시 마포구 성산동 590-2 삼라마이다스오피스텔 209호)( ), (주)오성엔지니어링 권태정 (서울시 서초구 서초대로26길 3, 경수빌딩 402호)( ), (주)주은에프에스 진은수 (서울시 강동구 풍성로 136, 401호)( ), (재)가현문화재단 (서울시 송팍구 위례성대로 14(방이동))( )
지도관	이송만		예방팀장	한희수		예방과장	전결 10/24
정재석
협조자
시행	예방과-31341	(	2022.10.24	)	접수		(		)
우	03131	서울특별시 종로구 율곡로 78, (운니동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	02-6981-5672	/전송	02-2187-8142	/	songman00@seoul.go.kr	/	부분공개(6)