아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	송 파 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2022년도 하반기(동절기) 소방용수시설 일제조사

1. 재난관리과-25251(2022.10.11.)호 「'22년 하반기(동절기) 소방용수시설 일제조사·     정비 계획 알림」과 관련입니다.

2. 2022년 하반기 소방용수시설 일제정밀조사 계획을 다음과 같이 수립하여 시행하고자 합니다.

가. 기    간 : 2022. 10. 25. ~ 11. 30.

일시	11/17(목) 14:00~18:00	11/18(금) 14:00~18:00
주간	1팀 용수조사	1팀 용수조사
야간	2팀 대기	3팀 대기
일시	10/31(월) 14:00~18:00	11/1(화) 14:00~18:00
주간	2팀 용수조사	2팀 용수조사
야간	1팀 대기	3팀 대기
일시	11/7(월) 14:00~18:00	11/8(화) 14:00~18:00
주간	3팀 용수조사	3팀 용수조사
야간	2팀 대기	1팀 대기

※ 조사일정은 일일업무 일정에 따라 탄력적으로 변경 가능

나. 조 사 자 : 1대장 소방위 강현승 등 19명 (관리감독자 : 각팀장)

다. 대    상 : 총 675개소

계	소화전	저수조	급수탑	비상소화장치	비상소방용수
675	660	1	1	10	3

라. 조사방법

- 주간근무자(출장 14:00~18:00) 일제조사, 당일 야간근무자 출동대기(초과근무)

- 점검 시 소화전 불법 주정차량 단속 실시

※ 과태료 스티커 발부 후 관리카드(붙임9) 및 원본사진 3장 첨부하여 문서 및 메일 제출(수시)

3. 일제점검(정밀조사)시 유의사항 및 조사내용

가. 코로나19 관련 감염 방지 장비 착용(마스크 착용 철저 등), 안전사고 방지교육 및 민원발생(단수, 적수 등) 방지 교육 철저

※ 소방웹하드 → 송파소방서 재난관리과 대응총괄팀 → 용수담당폴더 → 일제조사요령 영상

나. 도색 및 보온대상 파악

다. 119행정정보시스템 사진 등 현행화 철저

라. 비상소화장치 유지·관리 상태 점검(수관적재 상태, 내외부 청결 유지 등)

마. 소방용수시설 맨홀 119로고 디자인 현황 파악(붙임2-시트11)

바. 소방용수시설 및 비상소화장치 세부현황 파악 및 현행화(붙임3, 붙임4)

사. 노후소화전 현황 파악 및 점검 후 등급 재분류(붙임2-시트6)

아. 일제점검 후 결과는 2022. 12. 1.(목)한 제출

* 지하식 멘홀뚜껑 개방등 안전사고 예방 철저

붙임  1. 송파소방서 2022년 하반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획 1부.

2. 소방용수시설 조사 일정 및 담당자 1부.

3. '22년 하반기 소방용수 일제조사 결과(서식) 1부.

4. '22년 하반기 소방용수시설 세부 현황(서식) 1부.

5. '22년 하반기 비상소화장치 세부 현황(서식) 1부.

6. 소방용수시설 정밀조사 요령 등 1부.

7. 다용도 제수변 현황 및 위치도(개폐금지) 1부.

8. 의용소방대 소방활동 기록부 1부.

9. 단속정보관리카드(서식) 1부.  끝.

	방이119안전센터장
담당자	권진솔		진압1대장	강현승		119안전센터장	10/24
박규수
협조자
시행	방이119안전센터-23499	(	2022.10.24	)	접수		(		)
우	05649	서울특별시 송파구 강동대로 286, 방이119안전센터 (방이동)	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-6981-5372	/전송	02-409-8119	/	jdk1123@seoul.go.kr	/	부분공개(5)