복  명  서(가산00)

위험물제조소 등 전부 완공검사 신고에 따른 현장확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2022. 10. 24.

보고자: 소방경 박종덕, 소방위 유재광

복    명    내    용

확인일시

2022. 10. 24(월). 10:00~12:00

건    명

위험물제조소 등 완공검사 신고에 따른 현장확인 결과보고

내    용

1. 민원접수-2806(2022. 10. 20.)호 『위험물 저장소 전부 완공검사 신청서』와 관련입니다.

구 분	****************************	비고
일반 취급소	***************** ************************	설치허가 신청에 따른 완공검사

2. 위험물제조소 등 신규완공허가 신청에 따른 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 상  호 : *****************************

나. 설치자 : **********

다. 설치장소 : ****************

라. 확인내용

3. 확인결과

서류검토 및 현장확인 한 바 「위험물안전관리법시행규칙」제40조〔별표16〕일반취급소의 위치·구조·설비의 기준에 적합하므로「위험물안전관리법」제9조에 따라 완공처리 가하다고 사료됩니다.

비   고

붙임 완공확인사진 1부. 끝.

결재	조사관		위험물안전팀장		예방과장
	유재광		박종덕		10/24
					代김기영
협조