아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	수신자 참조
(경유)
제목	겨울철 가스시설 안전점검 계획 알림

1. 2022년 가스안전관리 종합계획(예방과-3064, '22. 2. 8.)호와 관련입니다.

2. 겨울철 폭설와 한파, 결빙 등으로 발생되는 가스시설 손상과 가스보일러 집중 사용으로 인한 가스안전사고 예방을 위해 「'22년 겨울철 가스시설 안전점검 계획」을 붙임과 같이 통보하오니 각 기관(부서)에서는 자체 세부계획을 수립하여 안전점검을 추진해 주시기 바라며,

3. 아울러, 소방서 및 한국가스안전공사에서는 자치구 주관으로 실시하는 안전점검이 원할히 추진될 수 있도록 인력 및 장비지원에 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 점검대상

○ 가스공급시설

- LPG,고압가스 충전·판매 및 저장 시설 등 367개소

- 도시가스 관련시설(정압기 991개소, 배관 8,015km)

○ 굴착공사장: 45개소(가스안전영향평가 대상 24개소+자치구별 1개소)

○ 코로나-19 관련(전담병원, 생활치료센터 등) 및 취약계층 가스시설

○ 대학수학능력시험장 지정 학교 가스시설 특별점검

나. 추진기간: 2022. 11월 ~ 2023. 1월까지

다. 추진방법: 합동점검(자치구, 한국가스안전공사, 소방서, 도시가스사)

라. 추진결과 제출: 2023. 2. 10.(금)까지(자치구, 도시가스사)

붙임: 1. 겨울철 가스시설 안전검검 계획 1부.

2. 가스환경영향평가 굴착공사장 현황 1부.

3. 코로나-19 치료센터 현황 및 홍보문안(참고용) 1부.

4. 추진결과(자치구, 도시가스사) 제출서식 각 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서구1-25(가스담당부서), 25개 소방서 예방과, 한국가스안전공사 사장, (주)예스코, (주)대륜, (주)서울도시가스, (주)귀뚜라미, (주)코원
주무관	강용구		가스위험물안전팀장	이용관		예방과장	10/24
박성열
협조자
시행	예방과-37289	(	2022.10.24	)	접수		(		)
우	04628	서울 중구 퇴계로26길 52, 서울소방재난본부 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	0237061531	/전송	02-3706-1519	/	ygkang@seoul.go.kr	/	부분공개(5)