문서번호	급수운영과-34693
결재일자	2022. 10. 25.
공개여부	부분공개(7)

주무관		급수운영팀장		급수운영과장		강서수도사업소장			결재
최형석		이연창		성기선		10/25
						신정철
협 조

밀폐공간작업 사전 허가

밀폐공간작업 사전 허가서
관리번호							관리부서		급수운영과
신 청 인	부서 강서수도사업소 급수운영과 직책 시설8급 성명 최형석
작업수행일지	2022년 10월 22일 10시 30분 ~ 10월 22일 16시 00분								작업 장소	공업용수관 밸브내부
작업 내용	공업용수폐쇄관 충진작업구 마개플랜지 설치 및 용접
업 체 명	강유건설(주)			출입자(담당자 명단)			김진희		오형권	방기본
				작업관리감독자			직책 현장대리인 성명 김진희
산소 및 유해가스 농도 측정 결과						측정 시기		작업을 시작할 때 작업을 일시 중단하였다가 다시 시작할 때 장시간 작업 시 일정 시간 간격으로(예:2시간)
측정 물질명		측정농도			측정자 시간	측정자 성명			허가기준 공기농도 산소(O2): 18% ~ 23.5% 2. 탄산가스(CO2): 1.5% 미만 3. 황화수소(H2S): 10ppm 미만 4. 일산화탄소(CO): 30ppm 미만
산소(O2)		20.9			10:30	김진희
산소(O2)		20.9			12:30	김진희
산소(O2)		20.9			13:30	김진희
산소(O2)		20.9			15:30	김진희
특별조치 필요사항
작업 허가자			부서 강서수도사업소 급수운영과 직책 급수운영과장 성명 성기선

붙임: 1. 밀폐공간작업 사전 허가서 1부.

2. 안전보건교육일지 1부.

3. 위치도 및 현장사진 1부.  끝.