문서번호	시설보수과-26052
결재일자	2022. 10. 25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
김승진		임형규	10/25
			김용제
협조

2022년 하반기 정기안전점검보고서

(염창IC하부복개구조물)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 10.

강서도로사업소

(시설보수과)

□ 시설물명 : 염창IC하부복개

시설물개요	폭 : 4.5m,연장 : 205m	법정구분 : 3종	상태등급 : B등급	준공년도 : 1988년
관리책임자	소 속 : 강서도로사업소 시설보수과		시설 6급		김 승 진
점 검 자			시설 6급		김 승 진
			시설 7급		김 규 춘

○ 점검일시 : 2022. 10. 25(수요일)

○ 점검구간 : 전구간

○ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검 결과

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항						조치후 이상 발생 여부	사진 번호
연번	위 치	손상내용	손상 규모	손상 등급	조 치 내 용
1	복개 상부	포장면 소규모 파손 발생	2개소		일상유지보수 보수완료

○ 새로운 이상 발생 개소

위 치	손 상 내 용	손상 규모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문여부	사 진 번 호
복개 상부	상반기 지적사항인 포장면 소규모 파손 확인 상태양호	2개소		지속관찰		1
복개 상부	신축이음장치 상태양호			지속관찰		2
복개 상부	본 시설물 배수로 토사등 존치상태 양호			지속관찰		3
복개 하부	복개구조물 하면부 표면보수 일부 박리	N=3		지속관찰		4

○ 사진 현황

1. 포장파손부 지속관찰(하자보수완료)	2. 도로부 신축이음장치 상태양호
3. 구조물 배수로 상태양호	4. 슬래브 하면부 표면보수 일부 박리

. 끝.