아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	용 산 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	2022년 하반기 보이는 소화기 유지관리 점검 결과 보고

1. 관련근거

가. 예방과-26454(2022.09.08.)호 "2022년 하반기 보이는 소화기 유지관리 점검 계획 알림"

나. 현장대응단-24335(2022.09.29.)호 "2022년 하반기 보이는 소화기 유지관리 점검          결과 알림(현장대응단)"

다. 이태원119안전센터-23027(2022.10.04.)호 "2022년 하반기 보이는 소화기 유지관리          점검 결과 수정보고(이태원)"

라. 후암119안전센터-22862(2022.9.29.)호 "2022년 하반기 보이는 소화기 유지관리           점검 결과 보고"

마. 이촌119안전센터-22733(2022.09.29.)호 "2022년 하반기 보이는 소화기 유지관리          점검 결과보고(이촌)"

바. 서빙고119안전센터-22700(2022.09.28.)호 "2022년 보이는 소화기 점검결과 보고"

2. 우리 서 관내에 설치된 보이는 소화기를 화재초기에 시민이 활용할 수 있도록 추진한보이는 소화기 유지관리 상태 점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 점검기간: 2022. 9. 13.(화) ~ 9. 25.(일)

나. 점검대상: 보이는 소화기(함) 401개소(전체 681개소 중 58.9% 추진)

다. 점검부서: 현장대응단 및 각 안전센터  ※ 각 관할 내 보이는 소화기 점검

라. 점검사항

○ 소화기함 케이스 파손 상태 확인, 고정 여부 및 본체 기울기 확인

○ 내부 소화기 압력 등 상태 확인

○ 내·외부 청결 작업 등 정비

마. 점검결과

점검부서		현장대응단	이태원	후암	이촌	서빙고	합계
점검갯수		90	79	91	99	42	401
점검 결과	양호	61	69	74	79	37	320
	불량	26	10	17	7	5	65
	멸실 등	3	0	0	13	0	16

※ 전통시장 주변 보이는 소화기 점검 완료, 불량대상은 점검 후 조치 완료,        멸실 등 대상은 자료 확인후 소방안전지도에서 삭제 예정

붙임  보이는 소화기 유지관리 점검 결과(전체) 1부.  끝.

담당자	박정원		예방팀장	정상희		예방과장	10/25
代정상희
협조자
시행	예방과-28097	(	2022.10.25	)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167, (한강로2가) 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-6943-1471	/전송	02-2187-8172	/	pjw17@seoul.go.kr	/	부분공개(6)