문서번호	정수과-24925
결재일자	2022. 10. 25.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
윤좌헌		10/25
		代이금재
협 조
	주무관		심창우

고압가스 수불부(10/24)

2022년

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

고압가스 수불부(10/24)

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : 울산광역시 남구 사평로 216 대표이사 : 이재건, 연락처 : (052-273-9191)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				430						9,136
10.01		0	0	430		0	0	351	351	8,785
10.02		0	0	430		0	0	303	303	8,482
10.03		0	0	430		0	0	328	328	8,154
10.04		0	0	430		0	0	332	332	7,822
10.05		0	0	430		0	0	337	337	7,485
10.06		0	0	430	5,400	0	0	340	340	12,545
10.07		0	0	430		0	0	336	336	12,209
10.08		0	0	430		0	0	319	319	11,890
10.09		0	0	430		0	0	294	294	11,596
10.10		0	0	430		0	0	288	288	11,308
10.11		0	0	430		0	0	327	327	10,981
10.12		0	0	430		0	0	336	336	10,645
10.13		0	0	430		0	0	319	319	10,326
10.14		0	0	430		0	0	302	302	10,024
10.15		0	0	430		0	0	278	278	9,746
10.16		0	0	430		0	0	234	234	9,512
10.17		0	0	430		0	0	303	303	9,209
10.18		0	0	430		0	0	305	305	8,904
10.19		0	0	430		0	0	343	343	8,561
10.20		4	4	426		0	0	232	232	8,329
10.21		0	0	426		0	0	342	342	7,987
10.22		0	0	426		0	0	318	318	7,669
10.23		0	0	426		0	0	323	323	7,346
10.24		0	0	426		0	0	327	327	7,019
10.25			0	426					0	7,019
10.26			0	426					0	7,019
10.27			0	426					0	7,019
10.28			0	426					0	7,019
10.29			0	426					0	7,019
10.30			0	426					0	7,019
10.31			0	426					0	7,019
합계	0	4	4		5,400	0	0	7,517	7,517

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					30,808			33,550
10.01		0	175	175	30,633		3,681	29,869
10.02		0	112	112	30,521		3,194	26,675
10.03		0	34	34	30,487		3,409	23,266
10.04		0	0	0	30,487		3,518	19,748
10.05		0	0	0	30,487		3,596	16,152
10.06		0	0	0	30,487	16,560	3,705	29,007
10.07		0	0	0	30,487		3,569	25,438
10.08		0	0	0	30,487		3,363	22,075
10.09		0	0	0	30,487		3,113	18,962
10.10		0	0	0	30,487		3,131	15,831
10.11		0	179	179	30,308	18,430	3,182	31,079
10.12		0	170	170	30,138		3,278	27,801
10.13		0	172	172	29,966		3,011	24,790
10.14		0	166	166	29,800		3,008	21,782
10.15		0	170	170	29,630		2,634	19,148
10.16		0	75	75	29,555		2,260	16,888
10.17		0	177	177	29,378	18,190	2,684	32,394
10.18		0	174	174	29,204		2,910	29,484
10.19		0	67	67	29,137		3,242	26,242
10.20		0	0	0	29,137	18,220	3,044	41,418
10.21		0	0	0	29,137		3,091	38,327
10.22		0	0	0	29,137		2,944	35,383
10.23		0	0	0	29,137		2,976	32,407
10.24		0	0	0	29,137		3,081	29,326
10.25				0	29,137			29,326
10.26				0	29,137			29,326
10.27				0	29,137			29,326
10.28				0	29,137			29,326
10.29				0	29,137			29,326
10.30				0	29,137			29,326
10.31				0	29,137			29,326
합계	0	0	1,671	1,671		71,400	75,624