아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시데이터센터
수신	수신자 참조
(경유)
제목	에스플렉스센터 전기설비 정밀(연차)점검에 따른 정전 안내

1. 에스플렉스센터운영과-25542호(2022.10.24.)와 관련입니다.

2.「전기안전관리법 시행규칙 제30조」에 따라 에스플렉스센터 전기설비 정밀(연차)점검을 아래와 같이 추진할 예정입니다. 해당 점검시간 동안 정전과 복전이 수시로 반복될 수 있으니 중요장비는 사전 전원을 차단하시기 바랍니다.

□ 정밀(연차)점검 개요

점검일	정전시간	점 검 내 용	정전범위
'22.11.1.(화) 0시~4시	4H (00:00~04:00)	전기설비 절연저항 및 누설전류측정, 계전기 및 차단기 동작시험 등	붙임참조

※ 클라우드센터, TBS 미디어재단 등 UPS, 비상발전기 연계된 시설은 비상발전기 가동으로 무정전

□ 협조사항 : 중요장비 사전 전원차단 및 정전작업 시간 내 엘리베이터 사용 금지

붙임  1. 전기설비 정밀(연차)점검 추진계획 1부.

2. 정전설비 현황 및 병행작업 1부.

3. 변압기별 정전범위 1부

	서울특별시데이터센터소장
수신자	서울특별시데이터센터소장(클라우드센터운영과장), 서울특별시장(정보통신보안담당관), 서울특별시장(세무과장), 재단법인서울디지털재단이사장, 서울특별시장(빅데이터담당관), 서울특별시미디어재단티비에스 대표이사, 서울특별시장(미래첨단교통과장), 서울특별시장(미디어콘텐츠산업과장), 서울특별시장(동물보호과장), 에스플렉스센터 입주기관 귀하
주무관	최경호		에스플렉스센터운영과장	10/25
여인선
협조자
시행	에스플렉스센터운영과-25575	(	2022.10.25	)	접수		(		)
우	03909	서울특별시 마포구 매봉산로 31, 에스플렉스센터 스마티움관 2층	/	https://www.splexcenter.com/
전화	02-3470-1533	/전송	02-2124-2710	/	cynan77@seoul.go.kr	/	부분공개(6)

.

4. 변압기 14호기 정전시 영향부하 1부. 끝.