문서번호	총무과-39788
결재일자	2022. 10. 25.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
이한표		성호준	10/25
			이계열
협조
	실무사무관		윤희태

2023년 서소문청사 승강기 유지관리 용역 계획보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 10.

행정국

(총무과)

2023년 서소문청사 승강기 유지관리 용역 계획보고

서소문청사 승강기 안전사고 예방과 중단없는 기능유지를 위해「2023년 서소문청사 승강기 유지관리 용역」을 조기 발주하여 승강기 유지관리에 만전을 기하고자 함

□ 관련규정

ㅇ 승강기 안전관리법 제4조(승강기사업자 등의 의무)

- 관리주체는 승강기의 기능 및 안전성이 지속적으로 유지되도록 이 법에서 정하는 바에 따라 승강기를 안전하게 관리하여야 한다.

ㅇ 승강기 안전관리법 제31조(승강기의 자체점검)

- 관리주체는 승강기의 안전에 관한 자체점검을 월 1회이상 하여야 한다.

- 관리주체는 자체점검을 스스로 할 수 없다고 판단하는 경우에는 승강기의

유지관리를 업으로 하기 위하여 등록한 자로 하여금 이를 대행하게 할 수 있다.

□ 설비현황

ㅇ 승강기: 11대(엘리베이터 10대, 소형화물용 엘리베이터 1대)

구 분	운행구간	규 격	설치 대수	설치 년도	제작·설치업체	용도	비 고
계			11대
1동	B1~15층	15인승 120m/min	2대	2008. 06	OTIS	소방구조용	1~2호기
	B1~14층	15인승 105m/min	3대			승객용	3~5호기
2동	1~8층	13인승 90m/min	2대	1997. 11			1~2호기
5동	1~7층	9인승 60m/min	1대	1997. 04			-
후생동	1~4층	15인승 60m/min	1대	1997. 11			-
공원용	B1~1층	13인승 60m/min	1대	2008. 06	(주)우성IDS	장애인용	-
후생동	1~3층	300kg	1대	2022. 11 (교체중)	대성아이디에스	소형화물용	덤웨이터

□ 발주계획

ㅇ 용 역 명: 2023년 서소문청사 승강기 유지관리 용역

ㅇ 용역대상: 서소문청사 승강기 11대(엘리베이터 10대, 덤웨이터 1대)

ㅇ 용역기간: 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.

ㅇ 용역내용

- 승강기안전관리법 제31조에 따른 월 1회 이상 점검관리

- 장애발생 긴급조치·정비 및 정기검사 시(연 1회) 입회

- 소규모 정비 및 발주부서 요청 시 수시점검 등 기술지원

********************************

**************************************************

*****************************

*********

***************************************************************************************************************************************************************************************************************

************************************************************************************

□ 향후계획

ㅇ 2022. 11월: 용역 발주

ㅇ 2022. 12월: 낙찰자 선정 및 인수인계

ㅇ 2023.  1월: 계약체결 및 과업수행

붙임  산출내역서 1부.  끝.