복  명  서(교00)

위험물 옥내저장소 용도폐지신고에 따른 현장확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2022. 10. 26.

보고자: 소방위 유재광

복 명 내 용
확인일시	2022. 10. 26(수). 10:00~11:00
건 명	위험물 옥내저장소 용도폐지신고에 따른 현장확인 결과보고
내 용	1. 민원접수-2997(2022. 10. 24.)호 『위험물 저장소 용도폐지 신고서』와 관련입니다. 2. 위험물 저장소 용도폐지 신고에 따른 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다. 가. 상 호 : *** 나. 설치자 : ******** 다. 설치장소 : ****************** 라. 확인내용 - 신고시 제출한 용도폐지 작업 사진 대조 - 부속시설 배관 절단 및 주유구 매립여부 확인 등 3. 확인결과 서류검토 및 현장확인한 바 위험물규제업무처리규정제6조에 적합하므로 용도폐지처리함이 적합하다고 사료됩니다. 붙임 관련사진 1부. 끝.
비 고

결재	조사관		위험물안전팀장		예방과장
	유재광		박종덕		10/26
					代김기영
협조