출 장 결 과 보 고 서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장		결재
이경천		권상훈	10/26
			代박관용
협 조

	명에 의하여******************************수감액 신청 현장에 대하여 출장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
******************
***************************

보       고       내       용

일    시

2022. 10. 25.(화) 10:30 ~ 13:50

건    명

누수감면신청 현장점검 보고서(화곡동 379-86)

내용

1. 수전현황

****	***	***	***	*****	****	****
*********	********	**	**	***	*********	****

2. 검침자료

No	납기년월	당월
		코드	지침	사용량
1	2022-10-31	10	4,037	1,854
2	2022-08-31	10	2,183	17
3	2022-06-30	10	2,166	0
4	2022-04-30	30	2,166	0
5	2022-02-28	24	0	0
6	2021-12-31	10	2,166	0
7	2021-10-31	10	2,166	0
8	2021-08-31	10	2,166	0
9	2021-06-30	10	2,166	0
10	2021-04-30	10	2,166	0

비  고

내용	3. 건물현황(사용실태) ○ 위 수전은 **************************일반용(구 공공) 수전에 대한 누수감면 신청임. 4. 누수내용 ○ 해당 수전은 ***************************와 관련 현장 확인결과 공문내용과 같이 현재 가동하지않는 도로 중앙에 위치한 가로공원내 분수대 전자 스위치 고장으로 누수가 되었음을 확인하고 22.10.14. 고장난 전자식 스위치 교체 수리함을 확인함. 5. 조사자 의견 ○ 조례위반 등 특이사항을 발견할 수 없고, 누수 외 사용량 증가할 만한 특별한 사유가 없으며 2022년 10월 납기(1,854㎥)와 8월 납기(17㎥)는 누수로 인한 과다사용량으로 판단되어 정상 사용량인 22년 06월납기와 22년 04월납기 평균 사용량(0㎥-가동하지않음) 초과 사용량은 누수량으로 인정하여 누수감면 처리코자 합니다.
비 고

붙임  1. ******************** 1부.

2. ************************************. 끝.