문서번호	시설과-1782
결재일자	2022. 10. 26.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

			시 민
주무관		지방시설사무관대우	시설과장
김승연		신현성	10/26
			이승철
협조

서소문본관 흡수식 냉온수기 세관계획

2022. 10.

서울시립미술관

【시 설 과】

서울시립미술관

【시 설 과】

서소문본관 흡수식 냉온수기 세관계획

서소문본관 냉온수기의 효율성을 증대시키고 원활한 기기운영을 위하여 냉온수기의 세관작업을 실시하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

□ 추진배경

ㅇ 냉온수기의 열효율성 증대, 성능유지 및 고가장비 수명연장을 위하여 세관작업 필요

□ 장비현황

ㅇ 흡수식냉온수기 현황

냉방능력	난방능력	수량	용도	회사명	제조년월
*******	*******	*	****	****	********

ㅇ 사진

흡수식 냉온수기 1	흡수식 냉온수기 2

□ 추진계획

ㅇ 대    상 : 흡수식 냉온수기 2대

ㅇ 작업내용

- 내부 녹제거 및 방청, 외부 도당, 펌프 청소 등 세관 작업

- 냉각탑 청소, 그리스 주입 및 흡수용액 분석·보충

- 냉·난방 절환 및 시운전 등

ㅇ 정비비간 : 10일이내

ㅇ 추진방법 : 전문업체를 지정하여 추진(일상경비)

- 업 체 명 : ***********************

- 주    소 : *****************

□ 소요예산 : ******************

ㅇ 산출내역 : 세부내역 참조(붙임1)

ㅇ 지출방법 : 세관완료 후 업체 청구에 의거 지출

ㅇ 예산과목 : 시립미술관 유지관리, 일반운영비, 공공운영비(201-02)

붙임 : 1. 견적서 및 타견적서 각 1부.

2. 사업자등록증 1부.  끝.