문서번호	대기질통합분석센터-26188
결재일자	2022. 10. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	대기측정관리팀장	대기질통합분석센터장		보건환경연구원장
박후경	오석률	최용석		10/26
				代김창현
협 조	총무팀장		박노정
	주무관		배일상

대기환경측정망 먼지자동측정기 여지(필터) 구매 계획

2022. 10.

서울시보건환경연구원

(대기질통합분석센터)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

대기환경측정망 먼지자동측정기 필터(여지)구매 계획

대기환경측정망 먼지자동측정기 소모성 필터(여지)를 구매하여 대기환경측정망 운영에 만전을 기하고자 함

□ 추진근거

○ 대기환경보전법 제3조(상시측정) 및 제4조(측정망 설치)

□ 대기환경측정망 먼지자동측정기 운영 현황

○ 정도관리실(연구동 옥상) 등 ********************************

(단위 : 대)

구 분	**	*******				******			비고
		***	*****	****	*	******	******	******
총 운영	**	*	**	**	***	**	**	*
도시대기	**	*	**	**	**	**	**	*
도로변대기	**	*	**	**	**	**	*	*
입체·배경·경계	**	*	**	**	**	*	**	*
이동측정차	*	*	*	*	*	*	*	*
정도관리(연구원)	*	*	*	*	*	*	*	*
기타(홍지문)	*	*	*	*	*	*	*	*

※ 서울시 운영 먼지자동측정기 제작사는 Kimoto, MetOne 등 2개사, Thermo사는 연구용

□ 먼지자동측정기 제작사별 필터(여지) 타입

구분	타입	재질	여과효율	사용주기	비고
Kimoto	롤(roll)	테프론(PTFE)	(0.3μm DOP)≧99.9 %	75일
MetOne	롤(roll)	유리섬유(glass fiber)	〃	70일
Thermo	롤(roll)	유리섬유(glass fiber)	〃	70일

□ 연간 필터(여지)사용량 산출

○ Kimoto사(테프론) : (365일/75일/개)×80대 = 389.3개

○ MetOne사(유리섬유) : (365일/70일/개)×38대 = 198.1개

○ Thermo사(유리섬유) : (365일/70일/개)×2대 = 10.4개

□ 먼지자동측정기 필터(여지) 사용 현황(‘22.10.26 기준)

****	*********	****	***	**	**
**********	*********	***	***	**
**********	*****************	***	***	**

□ 필터(여지) 구매

○ 추진방향

- ********************************

- ***************************************

************************************************

○ **********************************

○ 추진일정

	10월		11월		12월
사전규격공개(필요시)
구매계약 의뢰
낙찰자 선정
납품·검수			계약일로부터 45일 12월15일 이전 완료

□ ************

○ 예산과목 : 연구 및 전문훈련강화, 청사시설유지관리, 공공운영비(100-201-02).  끝.