	노 원 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	10월 중 공동주택 소방특별조사 세부조사 결과보고(2조)

10월 중 공동주택 소방특별조사 세부조사 결과보고(2조)

1. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
옥내소화전 방수압 측정 시험	실시 ( O )	이상유무확인

나. 조사결

연번	조사 일시	대 상 (소재지)	건물구조	관계인 (전화번호)	적합여부 (부적합내용)	조치 사항
1	10.12.(수)	******* *************	철근콘크리트구조 지하1층/지상12층 7개동 연면적 76,888.36㎡	*** ***************	적합
2	10.14.(금)	******** *************	철근콘크리트구조 지하0층/지상15층 4개동 연면적 39,160.67㎡	*** ***************	적합
3	10.14.(금)	******** *************	철근콘크리트구조 지하1층/지상15층 4개동 연면적 46,997.82㎡	*** ***************	적합
4	10.18.(화)	******** *************	철근콘크리트구조 지하2층/지상10층 5개동 연면적 25,132.04㎡	*** ***************	적합
5	10.19.(수)	******* *************	철근콘크리트구조 지하0층/지상18층 3개동 연면적 31,753.29㎡	*** ***************	적합
6	10.20.(목)	********* *************	철근콘크리트구조 지하1층/지상19층 3개동 연면적 34,597.76㎡	*** ***************	적합
7	10.21.(금)	********** ***************	철근콘크리트구조 지하1층/지상19층 3개동 연면적 58,592.69㎡	*** ***************	적합
8	10.24.(월)	******* **************	철근콘크리트구조 지하1층/지상15층 2개동 연면적 16,266.86㎡	*** ***************	적합
9		*********** *************	철근콘크리트구조 지하1층/지상15층 27개동 연면적 199,527.43㎡	*** ***************	*** ***********
	-	이	하	여	백	-

과

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
협조

조사관	정연도		검사지도팀장	代남재명		예방과장	전결 10/26
박구순
협조자	조사관	이종우
시행	예방과-29424	(	2022.10.26	)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8, 노원소방서 (하계동)	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화	02-6981-6895	/전송	02-2187-8292	/	2015071417@seoul.go.kr	/	부분공개(6)