아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	구 로 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	22년 하반기[동절기]소방용수시설 일제조사·정비 자체 계획 수정보고(신도림)

1. 재난관리과-24398(2022.10.13.)호 「’22년 하반기[동절기]소방용수시설 일제조사·정비 계획 알림」과 관련입니다.

2. 위 호와 관련 신도림119안전센터 22년 하반기[동절기]소방용수시설 일제조사·정비 계획을 아래와 같이 수정 보고합니다.

가. 기    간 : 2022. 11. 01.(화) ~ 11. 16.(수)

팀별	용수조사일	초과근무일	비고 (출장 및 초과시간)
2팀	2022.11.01. ~ 11.02.	11.08, 11.16.	09:00 ~ 13:00
3팀	2022.11.08. ~ 11.09.	11.02, 11.15.	09:00 ~ 13:00
1팀	2022.11.15. ~ 11.16.	11.01, 11.09.	09:00 ~ 13:00

※ 주간근무자 출장, 전일 야간 근무자 출동대기

나. 조사대상 : 총 164개소(공설 소방용수시설 155, 비상소화장치 4, 비상소방용수 2)

다. 내    용

1) 일제조사 전 녹수(녹물) 발생 방지를 위한 직원 교육 철저(교육 동영상 활용)

2) 조사 및 점검 후 119행정정보시스템 사진 및 위치정보 현행화 철저(성가평가)

3) 비상소화장치 유지 관리 철저(수관적재 상태, 내외부 청결 유지 등)

4) 비상소화장치 적재비품 소요량 파악

5) 일제수리조사 당일 해당 지역 수도사업소 담당자에게 사전연락 요망

6) 현장대응단장 및 안전센터장은 안전교육 및 복장점검 철저(활동복, 기동모)

7) 자체 계획 수립 시 직원 건강관리(휴게시간 보장) 및 출동력 공백을 최소화하는 방안을 포함하여 조사기간 및 시간 조정

3. 행정사항

가. 일제조사 결과 제출 : 2022. 11. 30.(수)

나. 결과보고 서식(총5부), 붙임 5~9

○ ’22년 동절기 소방용수시설 일제조사 결과

○ ’22년 동절기 소방용수시설 세부현황

○ ’22년 동절기 비상소화장치 세부현황

○ 비상소화장치 적재비품 소요량

○ 소방용수시설 공공데이터

붙임  1. 2022년 하반기 일제수리 일정(신도림) 1부.

2. '22년 하반기 소방용수시설 일제조사·정비 계획 1부.

3. 소화전 개폐시 유의사항 1부.

4. 수도사업소 동별 담당자 현황 1부.

5. '22년 동절기 소방용수시설 일제조사 결과(00센터) 1부.

6. '22년 동절기 소방용수시설 세부 현황(00센터) 1부.

7. '22년 동절기 비상소화장치 세부 현황(00센터) 1부.

8. 비상소화장치 적재 비품 소요량(부서명) 1부.

9. 소방용수시설 공공데이터 1부.  끝.

	신도림119안전센터장
담당자	박상민		진압1대장	김화신		119안전센터장	10/27
정광희
협조자
시행	신도림119안전센터-21999	(	2022.10.27	)	접수		(		)
우	08211	서울특별시 구로구 경인로59길 57 (신도림동)	/	fire.seoul.go.kr/guro
전화	02-6981-6390	/전송	02-2187-8288	/	as57as@seoul.go.kr	/	부분공개(5)