등록번호	도로시설과-11912		도로조명팀장		도로시설과장			생활도시친화국장
등록일자	2022.10.26.
			박형준		어원철			10/27 김용배
결재일자	2022.10.27.
공개구분	대시민공개
			협조
『2022년 하반기』 보안등 일제점검 및 정비결과 보고
생활도시친화국 도로시설과

『2022년 하반기』 보안등 일제점검 및 정비결과 보고

우리구 관내 이면도로 및 주택가에 설치된 보안등에 대한 주민들의 안전사고예방과 밝고 쾌적한 보행환경 제공을 위한 2022년 하반기 일제점검을 실시하고, 그 결과를 보고드림

Ⅰ		근 거

□『2022년 하반기』보안등 일제점검 및 환경정비 추진계획

(도로시설과-10768,’22.9.30)

Ⅱ		점검개요

□ 점검대상 : 관내 보안등 6,120등

합 계	LED	CDM	NH(나트륨)
6,120	5,483	547	90

□ 점검기간 : 2022.10.4.(수) ~ 10.14.(금)

□ 주요 점검사항

○ 후미진 골목길 보안등 미설치 지역 일제조사(신설)

○ 불필요한 보안등 조사 및 철거

○ 등기구 파손, 경사주, 가공전선 불량 등 위험시설 적출

○ 부점등, 글러브 변색, 점소등 시간오류, 등기구 오작동 점검 등

□ 점검방법 : 구청, 동주민센터 교차 점검

○ 구청(도로시설과) : 동별 점검반 편성 일제점검(4개조, 도로조명팀장 등 8명)

○ 동주민센터 : 각 동별 자체계획 수립 점검

Ⅲ		점검 및 정비 결과

□ 점검결과

구분	합계	보안등 신설	부점등	등기구 파손	글러브 파손	점멸기 파손	기타
계	105	2	71	3	5	4	20
구청	12	-	10	-	-	2	-
동	93	2	61	3	5	2	20

□ 정비결과(정비기간 : 10.4~10.25)

구분	합계	보안등 신설	부점등 정비	등기구 정비	글러브 정비	점멸기 정비	기타
계	105	2	71	3	5	4	20
정비완료	103	-	71	3	5	4	20
정 비 중	2	2	-	-	-	-	-

○ 점검결과 보안등 부점등 및 파손 등 부적합 시설 103건은 정비완료

하였으며, 정비중(신설요청)인 2건은 현장조사 및 검토 후 설치예정

※ 구청 홈페이지 보도자료 게재[중구, 보안등 일제점검 실시(’22.10.6일)]

Ⅳ		향후계획

□ 주기적인 보안등 순찰을 통해 부점등 등 사전에 정비하여      안전사고 예방과 쾌적한 도로환경 제공

□ 고장 보안등 정비시 기존 고용량 메탈 등기구를 LED등기구로      교체하여 에너지 절감

□ 동 주민센터 보안등 신설요청 시 빠른 현장확인 후 신설하여      주민 만족도 향상

붙임   일제점검 및 정비결과(세부내역 포함) 1부.  끝.