아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	동부수도사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	포장구간 상수도 맨홀 원상복구 요청

1. 항상 상수도 행정에 적극 협조하여 주시는 귀 기관에 감사드립니다.

2. 귀 구에서 시행한 도로 포장공사로 상수도 시설물(제수밸브실 2개소)이 파손 및 매몰되어 긴급누수복구 등 비상 상황 시 급수운영에 막대한 지장을 초래하는 바 포장단차 굴상, 철개 교체 등 원상복구를 요청하오니,

3. 2022. 11. 25.(금)까지 조치하여 주시고 관련 내용을 우리 사업소로 알려주시기 바랍니다.

붙임  위치도 및 현장사진 1부.  끝.

	동부수도사업소장
수신자	광진구청장(도로과장), 광진구청장(교통행정과장)
주무관	최진혁		급수운영팀장	강무진		급수운영과장	10/28
유동수
협조자
시행	급수운영과-36554	(	2022.10.28	)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2742	/전송	02-3146-2789	/	wlsgur12128@seoul.go.kr	/	부분공개(5)