문서번호	원무과-29603
결재일자	2022. 10. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	원무과장
김종민		이덕우	10/28
			이윤수
협조

은평병원 흡수식 냉온수기 세관정비 계획

2022. 10.

서울특별시 은평병원

(원무과)

은평병원 흡수식 냉온수기 세관정비 계획

흡수식 냉온수기의 세관정비를 실시, 병원 냉난방에 만전을 기하고자 함

□ 추진근거

○ 에너지관리기준 제46조(냉난방설비 점검 및 보수, 산업통산자원부 제2018-135호)

- 흡수식 냉온수기는 정기적으로 점검 및 보수하여 최적성능을 유지해야 한다

□ 현 황

○ 흡수식 냉온수기 현황

규 격	수 량	용 도	설치장소	부속기기(연동)
********	**	병원 냉·난방용	*********	*************

○ 설비사진

냉온수기 1호기	냉온수기 2호기	냉온수기 3호기	냉각탑

□ 세관정비 개요

○ 기    간 : 2022.11.7.~ 11.10(약 4일)

○ 작업내용 : 세관정비, 흡수용액 분석 및 보충, 냉난방 전환 및 시운전 등

○ 추진방법 : 전문업체에 의한 용역

○ 소요예산 : ********

- 산출내역 : **************************************

- 예산과목 : 은평병원 청사시설 운영관리, 일반운영비, 공공운영비

□ 행정사항

○ 추진일정

- 2022.10.28.까지    : 계획 수립

- 2022.11.02.까지    : 용역계약 체결

- 2022.11.07. ~ 11.10 : 세관정비 작업 및 냉난방 전환 실시

- 2022.11.11.        : 용역 준공

○ 기대효과

- 냉온수기 이상 유무 파악과 수리로 성능향상 및 내구성 증가

- 열효율 증가로 인한 에너지 절감과 대기오염 방지.  끝.