문서번호	요금과-38709
결재일자	2022. 10. 28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	요금과장
신우철	10/28
	강성오
협 조

출장보고서 (2022. 10. 27. 신우철)

	명에 의하여 관내 출장하여 현장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2022. 10. 27.
보 고 자 : 행정6급 성명 : 신우철

1. 수도계량기 현황

연번	고객번호	주소	성명	업종	구경	기물번호	비고
1	*********	******************	**********	30	20	***********	계량기 이상없음

2. 조사내용

- 위 주소에 계량기가 떼여 있다는 신태근 검침원이 근무보고서를 제출

- 2022. 10. 27. 현장조사 결과, 건축현장에 계량기가 연결되어 있는 상태임

-******************** 모두 같은 건축 현장임

- 건축 공사 편의상 2020년 12월 폐전이 된 *****************하고 166번지를 폐전하겠다고 민원인이 요청함

*********

***************************

4. 처리의견

- 현재 정상적으로 계량기가 달려 있고, 고의가 아니라 건축 공사 중 잠시 계량기를 분리한 점 등을 고려할 때 과태료 부과대상에 해당하지 않는다고 판단됨.

- 보문동1가 166번지 계량기 폐전 신청 및 178번지 계량기 폐전 취소를 안내함. 끝.